## Slide 1
아키텍처 정의서
- U2L 노후화서버 교체 프로젝트
2017.08.10
인프라팀
문서작성자 | 인프라/아키텍처
문서열람권한 | U2L노후화서버교체 프로젝트
문서생성일 | 2017 년 08 월 10 일

## Slide 2: Document Control
개정번호 | 개정 페이지 및 수정 내용 | 개정 일자 | 개정자 소속 | 개정자
V0.1 | 최초 작성 | 2017 / 07 / 10 |  | 
V0.15 | IF 구성도 추가 | 2017 / 08 / 17 | 삼성SDS | 이인용 선임
사 용 권 한
개 정 이 력
개정번호 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 일 자
작 성 자 |  |  |  | 
검 토 자 |  |  |  | 
승 인 자 |  |  |  | 

## Slide 3
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 4
1. 프로젝트 개요
1.1 개요
노후 UNIX 서버를 x86 신 기종으로 교체하고 기반 소프트웨어 Upgrade 및 응용 시스템(프로그램, 데이터)을 Migration함으로써 인프라 구조를 개선함
도입 후 5년 이상 사용되어 장비 노후화로 인한
업무 안정 가동의 위협이 되고 있음
구 기종으로 인한 유지보수 비용 과다 발생
업무 처리량의 신규/자연증가에 따른
하드웨어의 추가적인 증설이 요구되는 시점임
전사 클라우드 전환 방향성에 따라
x86 장비, 리눅스OS, 오픈소스S/W를 활용하여
전사 클라우드 전환 전에 운영 노하우 축적
가용성
향상
인프라
개선
수행 배경 및 목적
추진 전략
“2017년 1월 ~ 2017년 8월까지 약 8개월에 걸쳐 노후서버 교체 및 재해복구 시스템 구축”
  노후된 UNIX 서버를 신규 x86 서버,
  리눅스 OS 기반에 Apache, JBOSS와 같은
  오픈소스 S/W로 구성하여 인프라 구조 개선
  서버 이중화 구성
  핵심 업무에 대해서 재해 복구 시스템 구축
  향후 2년간 업무 증가 용량 구축
자원
효율화
  인프라 최적화를 통한 성능 향상 추진
  안정적 Migration을 위하여
  응용시스템 변경 최소화

## Slide 5
1. 프로젝트 개요
1.2 범위 및 목표
추진 범위
노후 서버 46대[OS기준]의 UNIX, NT 서버 관련된
시스템 소프트웨어, 프로그램, 데이터를 본 과제의 추진 범위로 함
서버
UNIX 서버 43대(OS기준)
X86서버 3대(OS기준)
HP-UX V11.11, 11.31,
AIX 6.1, SunOS 5.10,
Windows Server 2008
대상 서버 이전 연결
OS 교체
X86 서버 33대(OS기준)
운영, 개발, DR 포함
S/W
Oracle, Weblogic 등 42 종
Upgrade 버전 설치,
Customizing, 테스트
운영환경 재 구성
Apache, JBoss 등 45 종
Data
Oracle 1종의 3개 버전
10.2.0.4, 10.2.0.5,
11.2.0.2
Upgrade 버전 설치,
Customizing, 테스트
DB Migration
Oracle 1종의 1개 버전
PAS 1종의 1개 버전
프로그램
선택적복지 포함 10개 단위업무
pro*C, Java 등
총 10,846개(PKG 제외)
S/W Upgrade에 따른 변경
全 PGM Compile/Test
미사용 PGM 삭제
선택적복지 등 10개 단위업무
pro*c, Java 성공적 컨버전
전환 방법
목표 수준

## Slide 6
1. 프로젝트 개요 > 1.3 추진방안
1.3.1 시스템 요건 (1/2)
□ 인프라 부문
추진 업무 | 서버구분 | U2L | 오픈기반S/W | TO-BE DBMS | DR 구성 | 비고
선택적복리후생 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g | ● | 
스마트워크플레이스 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g |  | 
모바일 경영Dashboard | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g |  | 
브랜드관리-외주 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | - |  | DB 없음
총무지원 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g |  | 
법인구매 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g |  | 
임직원 알뜰시장 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g |  | 
e-Marketplace | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g |  | 
VOC관리 | AP/DB | ● | Apache, JBoss, PPAS | PAS 전환 |  | 
하나로협의회 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss, PPAS | PAS 전환 |  | 
IT-SAFE | Web/AP/DB | - | Apache, WebLogic | Oracle11g |  | IT-SAFE 웨서버 통합
※ 아파트특화카드 잔존 업무에 대해서 별도 이전 방안 검토 중 (삼성카드)
※ IT-SAFE는 IT-보안팀에서 검증 인력 지원 예정으로, WEB 환경만 제공
※ 이미지 시스템은 별도 이미지 프로젝트로 진행할 계획으로 프로젝트 대상에서 제외

## Slide 7
1. 프로젝트 개요 > 1.3 추진방안
1.3.1 시스템 요건 (2/2)
□ 비기능 요건
리눅스 기반 하에 다수의 Site에서 안정성이 검증된 최신의 Version 활용
EOS (End-Of-Service)를 고려한 상위 버전으로 Upgrade 함
AS-IS 변경 불가 시, 오픈 소스로 변경/적용함
안정성
소프트웨어적으로 온라인 서비스 이중화 가능한 버전으로 Upgrade 함
하드웨어 이중화 (서버, 네트워크) 및 재해대응 D/R 구축 (선택적복리후생)
파일 및 DBMS 백업 적용
가용성
리눅스 기반의 최적의 성능을 발휘 할 수 있는 Version으로 Upgrade함
단, 주변 소프트웨어와 호환되지 않는 경우, 호환되는 최신 버전으로 전환
처리성능은 AS-IS보다 우수한 수준으로 유지
성능
동일 제품에 대해서는 단일 Version으로 통합 함
표준 변경관리 프로세스 준수(ARM 적용)
하드코딩 최소화 (도메인명을 이용한 환경설정)
운영 효율화
업무 패키지는 서버통합에 따른 변경범위 최소화를 위해
현 버전 유지를 원칙으로 함
기타
O/S : Linux 4.1.12
Java : ver 1.8.0_121
WEB : Apache 2.4.6(SLB)
WAS : JBOSS EAP 7.0(Cluster)
DBMS : Oracle 12c(RAC)
각 시스템 목표 성능을 성능테스트 검증완료
ARM 적용(총무 현행유지)
도메인 적용
기타

## Slide 8
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 9
2. 통합 아키텍처
2.1 하드웨어 구성도

## Slide 10
2. 통합 아키텍처
2.2 하드웨어 사양
운영구분 | 업무명 | 호스트명 | Core | Mem (GB) | OS 상세 | NIC |  |  | HBA
 |  |  |  |  |  | 1G TX | 1G SX | 10G | 8G
운영 | 스마트워크플레이스 WEB #1 | psmwwb01 | 2 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 스마트워크플레이스 WEB #2 | psmwwb02 | 2 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인터넷공통 WEB #1 | pitcwb0a | 2 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인터넷공통 WEB #2 | pitcwb0b | 2 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인터넷공통 AP #1 | pitcap0a | 2 | 36 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인터넷공통 AP #2 | pitcap0b | 2 | 36 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인터넷공통 DB #1 | pitcdb0a | 4 | 96 | Oracle Linux 7.2 | 8 | - | - | 4
운영 | 인터넷공통 DB #2 | pitcdb0b | 4 | 96 | Oracle Linux 7.2 | 8 | - | - | 4
운영 | 선택적복지 WEB #1 | pflbwb01 | 3 | 64 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 선택적복지 WEB #2 | pflbwb02 | 3 | 64 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 선택적복지 AP #1 | pflbap01 | 5 | 58 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 선택적복지 AP #2 | pflbap02 | 5 | 58 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 선택적복지 DB #1 | pflbdb01 | 8 | 128 | Oracle Linux 7.2 | 8 | - | - | 4
운영 | 선택적복지 DB #2 | pflbdb02 | 8 | 128 | Oracle Linux 7.2 | 8 | - | - | 4
운영 | 인트라넷 WEB #1 | pintwb0a | 2 | 16 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인트라넷 WEB #2 | pintwb0b | 2 | 16 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인트라넷 AP #1 | pintap0a | 2 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인트라넷 AP #2 | pintap0b | 2 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인트라넷 DB #1 | pintdb0a | 4 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
운영 | 인트라넷 DB #2 | pintdb0b | 4 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
NIC와 HBA는 용도별(public, H/B, 백업, 디스크 등)로 구분하여 구성하며, 고사양이 필요한 경우 10G NIC를 적용하고, HBA는 8G를 공통 사용

## Slide 11
2. 통합 아키텍처
2.2 하드웨어 사양
운영구분 | 업무명 | 호스트명 | Core | Mem (GB) | OS 상세 | NIC |  |  | HBA
 |  |  |  |  |  | 1G TX | 1G SX | 10G | 8G
운영 | 스마트워크플레이스 #1 | psmwmd01 | 2 | 16 | Windows 2012 R2 | - | - | 4 | -
운영 | 스마트워크플레이스 #2 | psmwmd02 | 2 | 16 | Windows 2012 R2 | - | - | 4 | -
개발 | 스마트워크플레이스 개발 #1 | tsmwmd01 | 2 | 8 | Windows 2012 R2 | - | - | 4 | -
개발 | 인터넷공통 개발 WEB #1 | ticowb01 | 2 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
개발 | 인터넷공통 개발 AP #1 | ticoap01 | 3 | 104 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
개발 | 인터넷공통 개발 DB #1 | ticodb01 | 6 | 32 | Oracle Linux 7.2 | 4 | - | - | 4
개발 | 인트라넷 개발 DB #1 | titndb01 | 4 | 32 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
DR | 선택적복지 DR WEB #1 | dflbwb01 | 1 | 48 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
DR | 선택적복지 DR WEB #2 | dflbwb02 | 1 | 48 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
DR | 선택적복지 DR AP #1 | dflbap01 | 1 | 40 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
DR | 선택적복지 DR AP #2 | dflbap02 | 1 | 40 | Oracle Linux 7.2 | - | - | 4 | -
DR | 선택적복지 DR DB #1 | dflbdb01 | 8 | 160 | Oracle Linux 7.2 | 8 | - | - | 4
NIC와 HBA는 용도별(public, H/B, 백업, 디스크 등)로 구분하여 구성하며, 고사양이 필요한 경우 10G NIC를 적용하고, HBA는 8G를 공통 사용

## Slide 12
WEB–디지털채널–MCI/EAI/FEP 간의 온라인 거래 유형은 아래와 같다. 각 거래 유형별로 거래 처리의 완결성 및 성능을 고려하여 각 영역별로 역할 범위와 지원 범위를 정의한다.
2. 통합 아키텍처
2.3 소프트웨어 구성도
작성 中

## Slide 13
WEB–디지털채널–MCI/EAI/FEP 간의 온라인 거래 유형은 아래와 같다. 각 거래 유형별로 거래 처리의 완결성 및 성능을 고려하여 각 영역별로 역할 범위와 지원 범위를 정의한다.
2. 통합 아키텍처
2.4 소프트웨어 사양
작성 中

## Slide 14
WEB–디지털채널–MCI/EAI/FEP 간의 온라인 거래 유형은 아래와 같다. 각 거래 유형별로 거래 처리의 완결성 및 성능을 고려하여 각 영역별로 역할 범위와 지원 범위를 정의한다.
2. 통합 아키텍처
2.5 네트워크 구성도

## Slide 15
WEB–디지털채널–MCI/EAI/FEP 간의 온라인 거래 유형은 아래와 같다. 각 거래 유형별로 거래 처리의 완결성 및 성능을 고려하여 각 영역별로 역할 범위와 지원 범위를 정의한다.
2. 통합 아키텍처
2.5 네트워크 구성도
Nutanix 서버존
서버팜
BB_SH#1
Dist1
Dist2
Dist3
Dist4
BB_SH#2
개발계
SDN
서버팜
DR_BB_SH#1
DR_Dist1
DR_Dist2
DR_BB_SH#2
Data_Sync SW
DR_Data_Sync SW
1G*10
과천백본
라우터
40 SW
개발계 방화벽
수원백본
라우터
DR
서버팜
FW
서버팜
FW
블루원
서버존
OP_N_Dist1
OP_N_BB_SH#1
OP_N_BB_SH#2
OP_N_Dist2
OP_N_Dist3
OP_N_Dist4
L4
차세대
서버팜
차세대
서버팜
DR_OP_N_Dist1
DR_OP_N_BB_SH#1
DR_OP_N_BB_SH#2
DR_OP_N_Dist2
DR_OP_N_Dist3
DR_OP_N_Dist4
DR_L4
(신)DB L3 SW
온라인결제 분리 존
WAS
(디지널채널)
WAS
Zone#2
WAS
Zone#1
Internet
(홈페이지,디지털채널)
192 L3 SW
(구)DB L3 SW
호스팅 백본 SW
호스팅 방화벽
호스팅 L4
SSL 가속기
IDS/IPS
WAS L4 SW
WAS L4 SW
WAS
(온라인결제)
Internet
(온라인결제)
내부 방화벽
WAS
(DR)
Internet
(DR)
DR_DB L3 SW
DR_192 L3 SW
DR_IDS/IPS
DR_호스팅 백본 SW
DR_호스팅 L4
DR_SSL 가속기
DR_호스팅 방화벽
DR_Legacy FW
DR_40 SW
관문QoS
개발계
서버팜
(예정)
통합 10G
Main센터(수원)
Main센터(과천)
Nutanix 서버존
현재 미구성
현재 미구성

## Slide 16
2. 통합 아키텍처
2.6 스토리지 구성도
실시간 복제
  대상 : 선택적복지 DB 서버
  인터넷공통 DB 서버
  세부 내용 : 선택적복지 DB서버 FS/DB UR, TC 복제
  인터넷공통 DB서버 FS/DB TC 복제
  복제 주기 : 실시간
시점 복제
  대상 : 선택적복지 DB 서버
  세부 내용 : 이중화 스토리지 내 TC복제본을 사용하여 FS/DB 복제
  복제 주기 : SI 복제 1일 1회
구성 내역
주센터
DR센터
선택적복지
FS/DB
TC
TC복제
시점
BCV
SI
이중화(TC/SI) 스토리지
운영스토리지
DR/검증 스토리지
선택적복지 DR FS/DB
UR
복제주기:
실시간
복제주기:
실시간
복제주기:
일 1회
구분 | 주기 | 시간
SI | 일 1회 | 의사결정 후 등록
NAS 스토리지
선택적복지
첨부파일
NAS 스토리지
선택적복지
DR 첨부파일
복제주기:
실시간
인터넷공통
FS/DB
TC
TC복제
복제주기:
실시간
UR

## Slide 17
각 업무별 DB 구성은 아래와 같다. 개발 DB 의 경우 1개의 노드에 3개의 인스턴스 (선택적복지,인터넷공통, 스마트워크플레이스) 로 구성되어 있다.
2. 통합 아키텍처
2.7 데이터베이스 구성도
운영
7.5TB
(Raid1)
Oracle
Oracle
선택적복지
Oracle Grid Control
DR / 검증
개발
3.8TB
(Raid1)
Oracle
Oracle
인터넷공통 /
스마트워크플레이스
Oracle Grid Control
2.2TB
(Raid5)
Oracle
(DR)
선택적복지 DR
UR
0.5TB
(Raid5)
선택적복지 /
인터넷공통 /
스마트워크플레이스
Oracle
1.5TB
(Raid5)
VOC /
하나로협의회
Oracle
6TB
(Raid1)
EDB PAS
EDB PAS
VOC /
하나로협의회
Mantec Cluster

## Slide 18
노후서버PJT–MCI/EAI/FEP 간의 온라인/배치 인터페이스 논리 구성은 아래와 같다.
2. 통합 아키텍처
2.8 인터페이스 구성도
DMZ
인터넷공통
WEB
선택적복지
WEB
SWP
WEB
인트라넷
WEB
총무지원
WEB
MCI
EAI
외부망
인터넷공통
WAS
선택적복지
WAS
SWP
WAS
인트라넷
WAS
총무지원
WAS
인터넷공통
DB
선택적복지
DB
인트라넷
DB
IAM
ARM
FEP
그룹망
HRS
브로커
서버
Presentation
Application
Information
Integration
정보계
승인계
기간계
Legacy
MDM
한국신용평가
아이마켓코리아
리빙프라자
세메스
삼성스테코
처음앤씨
allat
한화
굿스플로IDC
블록체인
하나공전소

## Slide 19
노후서버PJT 의 각 업무별 인터페이스에 사용되는 Port 구성은 아래와 같다.
2. 통합 아키텍처
2.9 인터페이스 Port 구성(WEB)
Host명 | S/W명 | 업무명 | In/Out | IP 속성 | 사용 Port | 연계 대상 시스템 | 통신방식 | LB 정책 | 용도
pitcwb0a pitcwb0b | Jboss EWS | 브랜드관리(MS7) | Inbound | L4 IP | 8251 | 단말/Client | http | RoundRobin | 브랜드관리 웹서비스용
 |  | E-Marketplace (BE1) | Inbound | L4 IP | 8231 | 단말/Client | http | Hash | E-marketplace 웹서비스용
 |  | 임직원 알뜰시장 (PQ1) | Inbound | L4 IP | 8221 | 단말/Client | http | RoundRobin | 알뜰시장 유저 웹서비스용
 |  |  | Inbound | L4 IP | 9221 | 단말/Client | http | RoundRobin | 알뜰시장 Admin 웹서비스용
 |  | 법인구매(SP1) | Inbound | L4 IP | 8211 | 단말/Client | http | RoundRobin | 법인구매 유저 웹서비스용
 |  |  | Inbound | L4 IP | 9211 | 단말/Client | http | RoundRobin | 법인구매 Admin 웹서비스용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용
psmwwb01 psmwwb02 | Jboss EWS | 스마트워크플레이스(WO1) | Inbound | L4 IP | 8421 | 단말/Client | http | Hash | 스마트워크플레이스 웹서비스용
 |  |  | Inbound | L4 IP | 9423 | 단말/Client | http | Hash | 스마트워크플레이스 MDM 서비스용
 |  | 모바일경영대시보드(BIM) | Inbound | L4 IP | 8411 | 단말/Client | http | Hash | 모바일경영대시보드 웹서비스용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용
pintwb0a pintwb0b | Jboss EWS | 스마트워크플레이스(WO1) | Inbound | L4 IP | 9422 | 단말/Client | http | Hash | 스마트워크플레이스 Admin웹서비스용
 |  | VMS(VMS) | Inbound | L4 IP | 8321 | 단말/Client | http | Hash | VMS 웹서비스용
 |  | 하나로협의회(PS9) | Inbound | L4 IP | 8311 | 단말/Client | http | Hash | 하나로협의회 웹서비스용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용
pflbwb01 pflbwb02 | Jboss EWS | 선택적복지(SV1) | Inbound | L4 IP | 8111 | 단말/Client | http | leastconns | 선택적복지 PC 유저 웹서비스용
 |  |  | Inbound | L4 IP | 9112 | 단말/Client | http | leastconns | 선택적복지 CAdmin 웹서비스용
 |  |  | Inbound | L4 IP | 8113 | 단말/Client | http | leastconns | 선택적복지 모바일 유저 웹서비스용
 |  |  | Inbound | L4 IP | 9114 | 단말/Client FEP | http | leastconns | 선택적복지 Admin 웹서비스용 FEP 온라인 수신용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용
pchowb0a | Jboss EWS | 총무지원(GE1) | Inbound | L4 IP | 20000 | 단말/Client | http |  | 총무지원 웹서비스용

## Slide 20
노후서버PJT 의 각 업무별 인터페이스에 사용되는 Port 구성은 아래와 같다.
2. 통합 아키텍처
2.9 인터페이스 Port 구성(WAS)
Host명 | S/W명 | 업무명 | In/Out | IP 속성 | 사용 Port | 연계 대상 시스템 | 통신방식 | LB 정책 | 용도
pitcap0a pitcap0b | Jboss EAP | 브랜드관리(MS7) | Inbound | IP | 12440 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 12511 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 14421 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  |  | Outbound | L4 IP | 8710 | MCI | http |  | MCI 서비스용
 |  | E-Marketplace (BE1) | Inbound | IP | 12240 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 12311 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 14221 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  |  | Outbound | IP | 80,8443,7077 | 처음앤씨 | http |  | 처음앤씨 대외기관 직접 연계
 |  |  | Outbound | IP | 7234,7301 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 19610 | OCSP | TCP |  | OSCP 데몬 통신용(공인인증서유효성검증)
 |  | 임직원 알뜰시장 (PQ1) | Inbound | IP | 12140,12141,12148 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 12211,12212,12219 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 14121,14122,14129 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  | 법인구매(SP1) | Inbound | IP | 12040,12048 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 12111,12119 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 14021,14029 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  |  | Outbound | L4 IP | 8660 | MCI | http |  | MCI 서비스용
 |  |  | Outbound | IP | 19610 | OCSP | TCP |  | OSCP 데몬 통신용(공인인증서유효성검증)

## Slide 21
노후서버PJT 의 각 업무별 인터페이스에 사용되는 Port 구성은 아래와 같다.
2. 통합 아키텍처
2.9 인터페이스 Port 구성(WAS)
Host명 | S/W명 | 업무명 | In/Out | IP 속성 | 사용 Port | 연계 대상 시스템 | 통신방식 | LB 정책 | 용도
pitcap0a pitcap0b | Jboss EAP | 스마트워크플레이스(WO1) | Inbound | IP | 13130,13148,13158 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 14211,14229,14239 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 15111,15129,15139 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  |  | Outbound | IP | 7234,7301,7300 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | EAI | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | SWP DB(WO1) | MFT |  | SWP AP<->DB 간 EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | Outbound | IP | 8888 | FEP | TCP |  | FEP 통신용
 |  |  | Outbound | IP | 443 | 블록체인(TSA) | https |  | 블록체인(TSA) 통신용
 |  |  | Outbound | IP | 31701,31702 | 하나공전소 | TCP |  | 하나공전소(VPN 연계) 통신용
 |  | 모바일경영대시보드(BIM) | Inbound | IP | 13030 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 12001 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 15011 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  |  | Outbound | L4 IP | 8620 | MCI | http |  | MCI 서비스용
 | 배치 | 브랜드관리(MS7) | Outbound | IP | 7234 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | 디자인관리(MS1) | MFT |  | EAI(MFT)통신용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용
 |  |  | In/Out | IP | 11101 | 자원관리(ARM) | TCP |  | ARM Was Health 체크용

## Slide 22
노후서버PJT 의 각 업무별 인터페이스에 사용되는 Port 구성은 아래와 같다.
2. 통합 아키텍처
2.9 인터페이스 Port 구성(WAS)
Host명 | S/W명 | 업무명 | In/Out | IP 속성 | 사용 Port | 연계 대상 시스템 | 통신방식 | LB 정책 | 용도
pintap0a pintap0b | Jboss EAP | VMS(VMS) | Inbound | IP | 13140 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 13211 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 15121 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  | 하나로협의회(PS9) | Inbound | IP | 13040 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 13111 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 15021 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용
pflbap01 pflbap02 | Jboss EAP | 선택적복지(SV1) | Inbound | IP | 11040,11041,11058,11060,11061,11078 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 11111,11112,11129,11131,11132,11149 | 단말/Client ARM EAI | http EAI API |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용 EAI(EMS)통신용(11149)
 |  |  | Inbound | IP | 13021,13022,13039,13041,13042,13059 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  |  | Inbound | IP | 11151 | 단말/Client | http |  | DTM 연계용 Weblogic 인스턴스 http port
 |  |  | Inbound | IP | 13061 | 단말/Client | http |  | DTM 연계용 Weblogic Admin Console
 |  |  | Outbound | IP | 7234,7300 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | L4 IP | 8650 | MCI | http |  | MCI 서비스용
 |  |  | Outbound | IP | 47600 | HRS | JMS |  | HRS Hub 중계 서버와 통신용
 |  |  | Outbound | IP | 45130 | FEP | TCP |  | FEP 통신용
 |  |  | Outbound | IP | 80 443 | 올앳페이 | http https |  | 올앳페이 통신용
 |  |  | Outbound | IP | 80 | 한화 | http |  | 한화 통신용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용
pchoap0a | weblogic | 총무지원(GE1) | Inbound | IP | 30000 | 단말/Client | http |  | Weblogic Admin Console 서비스용
 |  |  | Inbound | IP | 30010 | 단말/Client | http |  | Weblogic Managed Instance http port.
 |  |  | Outbound | IP | 7234,7221,7224,7232,7300 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용

## Slide 23
노후서버PJT 의 각 업무별 인터페이스에 사용되는 Port 구성은 아래와 같다.
2. 통합 아키텍처
2.9 인터페이스 Port 구성(DB)
Host명 | S/W명 | 업무명 | In/Out | IP 속성 | 사용 Port | 연계 대상 시스템 | 통신방식 | LB 정책 | 용도
pitcdb0a pitcdb0b | Oracle DB | E-Marketplace (BE1) | Inbound | VIP | 1578 | 단말/Client WAS | TCP | Fail-Over | PITC Service Listen Port
 |  | 총무지원(GE1) | Inbound | VIP | 1578 | 단말/Client WAS IAM | TCP | Fail-Over | PITC Service Listen Port 총무지원 IAM jdbc연계
 |  | 임직원알뜰시장(PQ1) | Inbound | VIP | 1578 | 단말/Client WAS | TCP | Fail-Over | PITC Service Listen Port
 |  | 법인구매(SP1) | Inbound | VIP | 1578 | 단말/Client WAS | TCP | Fail-Over | PITC Service Listen Port
 |  | 스마트워크플레이스(WO1) | Inbound | VIP | 1579 | 단말/Client WAS | TCP | Fail-Over | PSMW Service Listen Port
 |  | 모바일경영대시보드(BIM) | Inbound | VIP | 1579 | 단말/Client WAS | TCP | Fail-Over | PSMW Service Listen Port
 | 배치 | E-Marketplace (BE1) | Outbound | IP | 7234 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | EAI | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | 영업회계(ACC) | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  | 총무지원(GE1) | Outbound | IP | 7234 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | EAI | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | 윤리경영(AU2) SAP-FI(FI1) 차량관리(GE4) 인장(GE7) 내부회계(IA1) 로그분석(ILM) 통합로그(LOG) 기준정보(MDM) | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | FEP | MFT |  | FEP(MFT)파일 전송용
 |  |  | Outbound | IP | 8888 | FEP | TCP |  | FEP 통신용

## Slide 24
노후서버PJT 의 각 업무별 인터페이스에 사용되는 Port 구성은 아래와 같다.
2. 통합 아키텍처
2.9 인터페이스 Port 구성(DB)
Host명 | S/W명 | 업무명 | In/Out | IP 속성 | 사용 Port | 연계 대상 시스템 | 통신방식 | LB 정책 | 용도
pitcdb0a pitcdb0b | 배치 | 법인구매(SP1) | Inbound | IP | 12040,12048 | 단말/Client | AJP |  | Webserver 와 AJP 통신용
 |  |  | Inbound | IP | 12111,12119 | 단말/Client ARM | http |  | Was http port. ARM Was 기동 연계/Health 체크용
 |  |  | Inbound | IP | 14021,14029 | 단말/Client | http |  | Was Admin Console 서비스용
 |  |  | Outbound | L4 IP | 8660 | MCI | http |  | MCI 서비스용
 |  | 스마트워크플레이스(WO1) | Outbound | IP | 7234 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | EAI | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | 유치(ACQ) 신용전략(CDS) 기간계ADM(COM) 파트너관리(PTN) 채권회수(CLE) 기준정보(MDM) ADW(ADW) 윤리경영(AU2) | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용
pintdb0a pintdb0b | PPAS | VMS(VMS) | Inbound | VIP | 1579 | 단말/Client WAS | TCP |  | PINT Service Listen Port
 |  | 하나로협의회(PS9) | Inbound | VIP | 1579 | 단말/Client WAS IAM | TCP |  | PINT Service Listen Port 하나로협의회 IAM jdbc연계
 | 배치 | VMS(VMS) | Outbound | IP | 22 | 기간계 배치 | sftp |  | 기간계 배치 파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | EAI | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | 기준정보(MDM) | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  | 하나로협의회(PS9) | In/Out | IP | 46464 | EAI | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | 기준정보(MDM) | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용

## Slide 25
노후서버PJT 의 각 업무별 인터페이스에 사용되는 Port 구성은 아래와 같다.
2. 통합 아키텍처
2.9 인터페이스 Port 구성(DB)
Host명 | S/W명 | 업무명 | In/Out | IP 속성 | 사용 Port | 연계 대상 시스템 | 통신방식 | LB 정책 | 용도
pflbdb01 pflbdb02 | Oracle DB | 선택적복지(SV1) | Inbound | VIP | 1579 | 단말/Client WAS | TCP | Fail-Over | PFLB Service Listen Port
 | 배치 | 선택적복지(SV1) | Outbound | IP | 7234 | EAI | EAI API |  | EAI(EMS)통신용
 |  |  | Outbound | IP | 7441 | ILS | EAI API |  | ILS(EMS)통신용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | EAI | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | 영업회계(ACC) 청구입금(BNP) 고객관리(CUS) 대출(SAL) 정산(STS) 계약관리(COT) 파트너관리(PTN) ADW(ADW) 윤리경영(AU2) | MFT |  | EAI(MFT)파일 전송용
 |  |  | In/Out | IP | 46464 | FEP | MFT |  | FEP(MFT)파일 전송용
 |  |  | Outbound | IP | 8888 | FEP | TCP |  | FEP 통신용
 |  |  | Outbound | IP | 45130 | FEP | TCP |  | FEP 통신용
 |  |  | Outbound | IP | 80 443 | 굿스플로IDC | http https |  | 굿스플로(SOAP) 통신용
 |  |  | Outbound | L4 IP | 8659 | MCI | http |  | MCI 서비스용
 | Oden |  | Inbound | IP | 7872 | 자원관리(ARM) | TCP |  | 자원관리 배포용

## Slide 26
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 27
삼성 그룹 계열사 대상 선택적 복리후생 서비스로 웹, 스마트폰 APP를 통해 서비스를 제공함
선택적복지
WEB
선택적복지
WAS
선택적복지
DB
계열사임직원
(온라인/모바일)
외부망
계열사 관리자
Broker
계열사
계열사
통합HRS그룹
그룹망
올앳
한화
인터넷
온라인
인터넷
이지웰페어
VPN
복제(T/C)
VTL
DB 백업
홈페이지(HPP)
IT거버넌스(ICT)
스마트폰앱(SO1)
고객상담(CUC)
외주TM(ETM)
구.웨딩(WDD)
EAI(EMS)
영업회계(ACC))
계약관리(COT)
청구입금(BNP)
파트너관리(PTN)
고객관리(CUS)
ADW(ADW)
EAI(MFT)
매출(SAL)
윤리경영(AU2)
정산(STS)
쇼핑-포인트(WP1)
이지웰페어
리빙프라자
세메스
삼성스테코
FEP(배치)
승인공통(ATC)
고객관리(CUS)
이메일발송(EHU)
IT-SMART(IT1)
매출(SAL)
SMS발송(SHU)
MCI
DMZ
구성 특징
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
운영, 개발, DR 시스템으로 목적 별 구성
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 삼성 그룹 계열사 전 임직원 및 일부 계약직원
서비스는 웹, 스마트폰 APP으로 제공
MCI/EAI/FEP 연계
- 온라인 기간계/승인 : MCI 연계
- 온라인/배치 : EAI 연계
- 대외기관 : FEP 연계
업무서비스 가용성 보장을 위한 서버 다중화 Active-Active 구성(이중화)
DR은 스토리지 복제
선택적복지
DR WEB
선택적복지
DR WAS
선택적복지
DR DB
DR센터(과천)
DR복제(UR)
3. 선택적 복리후생
3.1 논리 구성
인터넷
굿스플로
SFTP
FEP

## Slide 28
3. 선택적 복리후생
3.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
Control-M
Tibco MFT
D'Amo
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
D'Amo
eptray
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
WebCube
IB Sheet Pro
FusionChart Pro
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
WebCube
IB Sheet Pro
FusionChart Pro
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
D'Amo
eptray
oden
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
Control-M
Tibco MFT
D'Amo
oden

## Slide 29
선택적복지 업무의 미들웨어 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.3 미들웨어 구성
선택적복지(WEB#1)
P-SV11-O-F11:8111 P-SV12-O-S11:9112 P-SV13-O-F11:8113 P-SV14-O-S11:9114
40.225.192.42
pflbwb01
선택적복지(WEB#2)
P-SV11-O-F21:8111 P-SV12-O-S21:9112 P-SV13-O-F21:8113 P-SV14-O-S21:9114
40.225.192.43
pflbwb02
선택적복지(AP#1)
P-SV11-O-F11:11040 P-SV11-O-F12:11041 P-SV12-O-S11:11058 P-SV13-O-F11:11060 P-SV13-O-F12:11061 P-SV14-O-S11:11078 P-SV15-O-F11:11151
40.226.150.117
pflbap01
선택적복지(AP#2)
P-SV11-O-F21:11040 P-SV11-O-F21:11041 P-SV12-O-S21:11058 P-SV13-O-F21:11060 P-SV13-O-F21:11061 P-SV14-O-S21:11078 P-SV15-O-F21:11151
40.226.150.118
pflbap02
선택적복지(DB#1)
PFLB(1579)
40.226.150.125(vip) 40.226.150.115(rip)
pflbdb01
선택적복지(DB#2)
PFLB(1579)
40.226.150.126(vip) 40.226.150.116(rip)
pflbdb02
L4
(공인) 40.225.192.46(내부)
HA IP
40.226.150.127
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | P-SV11-O-F11 P-SV11-O-F21 | 선복PC유저서비스 | 8111 | HTTP
 | P-SV12-O-S11 P-SV12-O-S21 | 선복CAdmin | 9112 | HTTP
 | P-SV13-O-F11 P-SV13-O-F21 | 선복 모바일 유저 서비스 | 8113 | HTTP
 | P-SV14-O-S11 P-SV14-O-S21 | 선복 Admin | 9114 | HTTP
WAS | P-SV11-O-F11 P-SV11-O-F21 P-SV11-O-F12 P-SV11-O-F22 | 선복 PC 유저 서비스 | 11040 11041 | AJP
 |  |  | 11111 11112 | http
 |  |  | 13021 13022 | Admin Console
 | P-SV12-O-S11 P-SV12-O-S21 | 선복 CAdmin | 11058 | AJP
 |  |  | 11129 | http
 |  |  | 13039 | Admin Console
 | P-SV13-O-F11 P-SV13-O-F21 P-SV13-O-F12 P-SV13-O-F22 | 선복 모바일 유저 서비스 | 11060 11061 | AJP
 |  |  | 11131 11132 | http
 |  |  | 13041 13042 | Admin Console
 | P-SV14-O-S11 P-SV14-O-S12 | 선복 Admin | 11078 | AJP
 |  |  | 11149 | http
 |  |  | 13059 | Admin Console
 | P-SV15-O-F11 | 선복 DTM연계용 | 11151 | http
 |  |  | 13061 | Admin Console
※ eHR과 DTM 연계용 Weblogic 사용

## Slide 30
선택적복리후생 업무의 WAS-EAI 인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
선택적복지(AP#1)
P-SV11-O-F11:11111 P-SV11-O-F12:11112 P-SV12-O-S11:11129 P-SV13-O-F11:11131 P-SV13-O-F12:11132 P-SV14-O-S11:11149
40.226.150.117
pflbap01
선택적복지(AP#2)
P-SV11-O-F21:11111 P-SV11-O-F22:11112 P-SV12-O-S21:11129 P-SV13-O-F21:11131 P-SV13-O-F22:11132 P-SV14-O-S21:11149
40.226.150.118
pflbap02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234,7300 | 단 | EAI(온라인)
 | 7441 | 단 | ILS
 | 11149 | 단 | EAI(inbound)
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
개인홈페이지(HPP) |  |  | 
IT거버넌스(ICT) |  |  | 
스마트폰앱(SO1) |  |  | 
고객상담(CUC) |  |  | 
외주TM(ETM) |  |  | 
개인홈페이지(HPP) |  |  | 
구 웨딩(WDD) |  |  | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 

## Slide 31
선택적복리후생 업무의 WAS-MCI인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
MCI운영L4 | ap.p.mci.samsungcard.biz | 40.10.2.75 | 
선택적복지(AP#1)
P-SV11-O-F11:11111 P-SV11-O-F12:11112 P-SV12-O-S11:11129 P-SV13-O-F11:11131 P-SV13-O-F12:11132 P-SV14-O-S11:11149
40.226.150.117
pflbap01
선택적복지(AP#2)
P-SV11-O-F21:11111 P-SV11-O-F22:11112 P-SV12-O-S21:11129 P-SV13-O-F21:11131 P-SV13-O-F22:11132 P-SV14-O-S21:11149
40.226.150.118
pflbap02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8650 | 단 | MCI
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
승인공통(ATC) |  |  | 
고객관리(CUS) |  |  | 
이메일발송(EHU) |  |  | 
IT-SMART(IT1) |  |  | 
매출(SAL) |  |  | 
SMS발송(SHU) |  |  | 

## Slide 32
선택적복리후생 업무의 WAS-DTM인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
HR HUB 중계서버 |  | 182.193.4.34 | 
선택적복지(AP#1)
P-SV15-O-S11:11151
40.226.150.117
pflbap01
선택적복지(AP#2)
P-SV15-O-S21:11151
40.226.150.118
pflbap02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 47600 | 단 | JMS
Active
Standby

## Slide 33
선택적복리후생 업무의 WAS-FEP 인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
선택적복지(AP#1)
P-SV11-O-F11:11111 P-SV11-O-F12:11112 P-SV12-O-S11:11129 P-SV13-O-F11:11131 P-SV13-O-F12:11132 P-SV14-O-S11:11149
40.226.150.117
pflbap01
선택적복지(AP#2)
P-SV11-O-F21:11111 P-SV11-O-F22:11112 P-SV12-O-S21:11129 P-SV13-O-F21:11131 P-SV13-O-F22:11132 P-SV14-O-S21:11149
40.226.150.118
pflbap02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 45130 | 단 | SV1->FEP
 | 9114 (as-is:11000) | 단 | FEP->SV1
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
FEP운영L4 | ap.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.20 | 
FEP운영#1 | ap1.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.11 | 
FEP운영#2 | ap1.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.12 | 
업무명
이지웰페어(ESW)
선택적복지(WEB#1)
P-SV11-O-F11:8111 P-SV12-O-S11:9112 P-SV13-O-F11:8113 P-SV14-O-S11:9114
40.225.192.42
pflbwb01
선택적복지(WEB#2)
P-SV11-O-F21:8111 P-SV12-O-S21:9112 P-SV13-O-F21:8113 P-SV14-O-S21:9114
40.225.192.43
pflbwb02
L4
40.225.192.46

## Slide 34
선택적복리후생 업무의 WAS-allat/한화 인터페이스 구성은 아래와 같다. AP서버에서 직접 외부망으로 연계된다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
선택적복지(WEB#1)
P-SV11-O-F11:8111 P-SV12-O-S11:9112 P-SV13-O-F11:8113 P-SV14-O-S11:9114
40.225.192.42
pflbwb01
선택적복지(AP#1)
P-SV11-O-F11:11111 P-SV11-O-F12:11112 P-SV12-O-S11:11129 P-SV13-O-F11:11131 P-SV13-O-F12:11132 P-SV14-O-S11:11149
40.226.150.117
pflbap01
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
allat | tx.allatpay.com | 210.118.112.128 | 
L4
40.225.192.46(내부)
NAT
112.106.7.112
112.106.7.113
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 80,443 | 단 | SOAP
 | 80 | 단 | 
112.106.2.52:80(공인IP)
NAT
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
한화 |  | 203.233.82.235 | 
선택적복지(AP#2)
P-SV11-O-F21:11111 P-SV11-O-F22:11112 P-SV12-O-S21:11129 P-SV13-O-F21:11131 P-SV13-O-F22:11132 P-SV14-O-S21:11149
40.226.150.118
pflbap02
선택적복지(WEB#2)
P-SV11-O-F21:8111 P-SV12-O-S21:9112 P-SV13-O-F21:8113 P-SV14-O-S21:9114
40.225.192.43
pflbwb02

## Slide 35
선택적복리후생 업무의 WAS-ARM 인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
선택적복지(AP#1)
P-SV11-O-F11:11111 P-SV11-O-F11:11112 P-SV12-O-S11:11129 P-SV13-O-F11:11131 P-SV14-O-S11:11149
40.226.150.117
pflbap01
선택적복지(AP#2)
P-SV11-O-F21:11111 P-SV11-O-F21:11112 P-SV12-O-S21:11129 P-SV13-O-F21:11131 P-SV14-O-S21:11149
40.226.150.118
pflbap02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 11111,11112,11129,11131,11149 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02

## Slide 36
선택적복리후생 업무의 WEB/DB-ARM 인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
선택적복지(WEB#1)
P-SV11-O-F11:8111 P-SV12-O-S11:9112 P-SV13-O-F11:8113 P-SV14-O-S11:9114
40.225.192.42
pflbwb01
선택적복지(WEB#2)
P-SV11-O-F21:8111 P-SV12-O-S21:9112 P-SV13-O-F21:8113 P-SV14-O-S21:9114
40.225.192.43
pflbwb02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02
선택적복지(DB#1)
PFLB(1579)
40.226.150.125(vip) 40.226.150.115(rip)
pflbdb01
선택적복지(DB#2)
PFLB(1579)
40.226.150.126(vip) 40.226.150.116(rip)
pflbdb02
선택적복지HA IP
40.226.150.127

## Slide 37
선택적복리후생 업무의 DB(배치)-EAI 간 인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
선택적복지(DB#1)
PFLB(1579)
40.226.150.126(vip)
40.226.150.116(rip)
pflbdb02
선택적복지HA IP
40.226.150.127
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234 | 단 | EAI(배치)
 | 46464 | 양 | MFT
 | 7441 | 단 | ILS
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
영업회계(ACC) | ap.p.cor.samsungcard.biz ap1.p.cor.samsungcard.biz ap2.p.cor.samsungcard.biz ap3.p.cor.samsungcard.biz | 40.10.1.35 40.10.1.31 40.10.1.41 40.10.1.51 | pcorap_L4 pcorap01 pcorap02 pcorap03
청구입금(BNP) |  |  | 
고객관리(CUS) |  |  | 
매출(SAL) |  |  | 
정산(STS) |  |  | 
계약관리(COT) |  |  | 
파트너관리(PTN) |  |  | 
ADW(ADW) | bt-l1.p.edw.samsungcard.biz | 40.10.13.35 | pedwbt_L4
윤리경영(Au2) | ap1.p.dsg.samsungcard.biz | 40.1.2.123 | design01
 | ap1-v1.p.dsg.samsungcard.biz | 40.1.2.124 | design01-VIP
 | ap1.p.audit.samsungcard.biz | 40.1.2.122 | audit01
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 
선택적복지(DB#1)
PFLB(1579)
40.226.150.125(vip)
40.226.150.115(rip)
pflbdb01

## Slide 38
선택적복리후생 업무의 DB(배치)-FEP 간 인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
선택적복지(DB#1)
PFLB(1579)
40.226.150.125(vip)
40.226.150.115(rip)
pflbdb01
선택적복지(DB#1)
PFLB(1579)
40.226.150.126(vip)
40.226.150.116(rip)
pflbdb02
선택적복지HA IP
40.226.150.127
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8888 | 단 | FEP(배치)
 | 46464 | 양 | MFT
 | 45130 | 단 | SV1(데몬)->FEP(온라인)
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
FEP운영L4 | ap.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.20 | 
FEP운영#1 | ap1.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.11 | 
FEP운영#2 | ap1.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.12 | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
이지웰페어(ESW) |  |  | 
리빙프라자(LVP) |  |  | 
세메스(SES) |  |  | 
삼성스테코(STC) |  |  | 

## Slide 39
선택적복리후생 업무의 DB(배치)-굿스플로IDC 간 인터페이스 구성은 아래와 같다. DB 서버에서 직접 외부망으로 연결된다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
선택적복지(DB#1)
PFLB(1579)
40.226.150.125(vip)
40.226.150.115(rip)
pflbdb01
선택적복지(DB#2)
PFLB(1579)
40.226.150.126(vip)
40.226.150.116(rip)
pflbdb02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 80, 443 | 단 | 굿스플로(SOAP)
NAT
112.106.7.123
112.106.7.124
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
굿스플로IDC | ws1.goodsflow.com | 218.145.69.18 | 
- 연계 URL
굿스플로 : https://ws1.goodsflow.com/trace/SMBJ/SMBJService.asmx

## Slide 40
선택적복리후생 업무의 DB(배치)-MCI 간 인터페이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.4 인터페이스 구성
선택적복지(DB#1)
PFLB(1579)
40.226.150.125(vip)
40.226.150.115(rip)
pflbdb01
선택적복지(DB#2)
PFLB(1579)
40.226.150.126(vip)
40.226.150.116(rip)
pflbdb02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8650 | 단 | MCI
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
MCI운영L4 | ap.p.mci.samsungcard.biz | 40.10.2.75 | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
SMS발송(SHU) |  |  | 

## Slide 41
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
3. 선택적 복리후생
3.5 데이터베이스 구성
■ FLB 전체 구성도 형태 및 특징
- 운영 DB는 2-Node RAC DB 구성
- 디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
DR
2
개발계
3
2-Node RAC[운영]
FLB
True
Copy
Shadow
Image
DB #1
DB #2
FLB DB 서버
(2-Node RAC * 2)
Universal Replicator
Single[DR]
FLB
DB #1
FLB DB 서버
(Single-Node)
Single
FLB
DB #1
FLB DB 서버
(Single-Node)

## Slide 42
3. 선택적 복리후생
3.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : PFLB DB
서버명 : pflbdb01, pflbdb02
Cluster
Interconnect
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
DB #2
PFLB DB 서버
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
VIP1
1
2
3
4
5
Multipath I/O
OS
VIP2
VIP
장애 발생 시 장애 노드의 빠른 Take-over를 위하여 Virtual IP 사용 함
1
Grid Infrastructure
여러 노드를 하나의 클러스터로 관리 함
5
Instance
DB서버 당 1개 의 Instance로 구성 함(pflb)
4
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_PFLB 리스너 존재
3
Service
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
2
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node RAC 구성
- 선복 업무용 DB
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
Multipath I/O
OS
Storage
Archive
Archive
Storage

## Slide 43
3. 선택적 복리후생
3.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : TFLB DB
서버명 : ticodb01
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
TFLB DB 서버
Service
Listener
Instance
1
2
OS
Instance
DB서버 당 3개 의 Instance로(TFLB, TICO, TSWP) 구성되어 있으며 선복은 TFLB 사용
2
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_TFLB 리스너 존재
1
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 개발 형태 및 특징
- 1-Node
- FLB 개발용 DB
Storage
Archive

## Slide 44
3. 선택적 복리후생
3.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 Oracle DBMS 11.2.0.4 설치하고 RAC를 활용한 Active-Active HA 시스템으로 구성함
ORACLE_SID | PFLB1, PFLB2
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : PEZWEL1, PEZWEL2 - KO16KSC5601 , 선택적복지)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
GRID_BASE | /oragrid/base
GRID_HOME | /oragrid/grid
ORACLE_BASE | /ora11flb/base
ORACLE_HOME | /ora11flb/db
ORACLE_SID | TFLB1
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
ORACLE_BASE | /ora11ico/base
ORACLE_HOME | /ora11ico/db
운영계
개발계

## Slide 45
3. 선택적 복리후생
3.5.2 데이터베이스 접속정보
1. IP 구성정보 (운영계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP |  | SCAN VIP | RAC Interconnect | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL | VIRTUAL |  |  |  |  |  | 
1 | PFLB #1 | pflbdb01 | 운영 | 40.226.150.115 | 40.226.150.125 | 40.226.150.127 | 90.1.3.31 | 1579 | pflb1 | RAC | 부분 관리
2 | PFLB #2 | pflbdb02 | 운영 | 40.226.150.116 | 40.226.150.126 |  | 90.1.3.32 | 1579 | pflb2 |  | 
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  | 
1 | ICO #1 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1577 | tflb | Single | 부분 관리
2 | ICO #2 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1578 | tico | Single | 부분 관리
3 | ICO #3 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1579 | tswp | Single | 부분 관리
3. IP 구성정보 (DR)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  | 
1 | DFLB #1 | dflbdb01 | DR | 40.236.150.148 | 1579 | dflb1 | Single | 부분 관리

## Slide 46
3. 선택적 복리후생
3.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
Filesystem | Mounted on | 사이즈(G) | 업무 | 사용그룹 | 담당자 | 비고
/dev/md125 | / | 50 | Root 영역 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/md124 | /home | 10 | 일반사용자 홈디렉토리 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/md122 | /CRASH | 40 | DUMP 저장공간 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/md123 | /var | 30 | 시스템 로그영역 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/md126 | /boot | 1 | 시스템 boot 영역 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/mapper/vglo10-lvol4 | /ora11flb | 40 | DB 엔진 설치 | 금융시스템2그룹 |  | Oracle 11g
/dev/mapper/vglo10-lvol1 | /product | 60 | 3rd vendor S/W 설치 영역 |  |  | 
/dev/mapper/vglo10-lvol0 | /syswork | 150 | 시스템관리자 작업공간 | 금융시스템2그룹 | 김창균 책임, 원성재 책임 | 
/dev/mapper/vglo11-lvol0 | /log | 80 | 로그 저장 영역 | 금융시스템2그룹 | 김창균 책임, 원성재 책임 | 
/dev/mapper/vglo11-lvol1 | /app_log | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역 | 카드CI그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo12-lvol0 | /ora_arch_pflb1 | 100 | DB 아카이브 | 금융시스템2그룹 |  | pflbdb01 용 archive (1차 아카이브)
/dev/mapper/vglo13-lvol0 | /ora_arch_pflb1s | 100 | DB 아카이브 | 금융시스템2그룹 |  | pflbdb01 용 archive (2차 아카이브)
/dev/mapper/vglo10-lvol5 | /oragrid | 70 | DB grid | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vgexport1-lvol0 | /export | 200 | Migration 용 export 영역 | 카드CI그룹 | 김재현 수석보, 변혜수 책임 | 
/dev/mapper/vglo10-lvol2 | /compile | 20 |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임, 이기주 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10 |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임, 이기주 선임 | 
/dev/mapper/sfvg00-lvol0 | /ctrm | 30 | Control-M | 금융시스템2그룹 | 김창균 책임, 원성재 책임 | 
/dev/mapper/sfvg00-lvol1 | /sv1 | 20 | 선택적복리후생 배치영역(H/A) | 카드CI그룹 | 원순양 책임 | 
/dev/mapper/sfvg00-lvol2 | /fbpt | 300 | 선택적복리후생 배치영역(H/A) | 카드CI그룹 | 원순양 선임 | 
운영계 선택적복리후생 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) - pflbdb01

## Slide 47
3. 선택적 복리후생
3.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 선택적복리후생 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) - pflbdb02
Filesystem | Mounted on | 사이즈(G) | 업무 | 사용그룹 | 담당자 | 비고
/dev/md126 | / | 50 | Root 영역 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/md122 | /home | 10 | 일반사용자 홈디렉토리 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/md124 | /CRASH | 40 | DUMP 저장공간 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/md123 | /var | 30 | 시스템 로그영역 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/md127 | /boot | 1 | 시스템 boot 영역 | 금융시스템2그룹 | 천윤중 책임, 박두레 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40 | DB 엔진 설치 | 금융시스템2그룹 |  | Oracle 11g
/dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60 | 3rd vendor S/W 설치 영역 |  |  | 
/dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 150 | 시스템관리자 작업공간 | 금융시스템2그룹 | 김창균 책임, 원성재 책임 | 
/dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80 | 로그 저장 영역 | 금융시스템2그룹 | 김창균 책임, 원성재 책임 | 
/dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역 | 카드CI그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pflb2 | 100 | DB 아카이브 | 금융시스템2그룹 |  | pflbdb02 용 archive (1차 아카이브)
/dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pflb2s | 100 | DB 아카이브 | 금융시스템2그룹 |  | pflbdb02 용 archive (2차 아카이브)
/dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70 | DB grid | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 200 | Migration 용 export 영역 | 카드CI그룹 | 김재현 수석보, 변혜수 책임 | 
/dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20 |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임, 이기주 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10 |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임, 이기주 선임 | 

## Slide 48
3. 선택적 복리후생
3.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
개발계 선택적복리후생 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (개발 DB) - ticodb01
구분 | 파일시스템 | 공유 여부 | 용량 (GB) | 용도
Ext' Storage (DAS/SAN) | /ora11ico | X | 40 | ORACLE_BASE - /ora11ico/base , ORACLE_HOME - /ora11ico/db
 | /oragrid | X | 70 | GRID_BASE - /oragrid/base , GRID_HOME - /oragrid/grid
 | /raw devices | O | 1062 | Oracle Data (각 시스템 별 Data Directory는 추후 확정) Wipver (이마켓, 알뜰시장, 법인구매 - 전체 580 G, 사용 211 G) TEZWELL (선택적복지 – 전체 136 G, 사용 76 G) SMSDEV (모바일경영,스마트워크,총무구매지원 – 전체 4855 G, 사용 2480 G)
 | /ora_arch_tflb1 | X | 40 | DB 아카이브 (선택적복지) (misdv02 : 10.4G / 57G)
 | /ora_arch_titc1 | X | 40 | DB 아카이브 (인터넷공통) (dbdev01 : 1.3G / 41G)
 | /ora_arch_tsmw1 | X | 40 | DB 아카이브 (스마트워크플레이스, 모바일경영대시보드)
 | /sv1 | X | 60 | 선택적복지 배치영역
 | /wo1 | X | 10 | 스마트워크플레이스 배치영역
 | /ge2 | X | 10 | 총무지원 배치영역
 | /pq1 | X | 10 | 임직원 알뜰시장 Application
 | /be1 | X | 10 | e-Marketplace Application
 | /product | X | 30 | 3rd vendor S/W 설치 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 110G / 167G)
 | /NetBackup | X | 센터(20) | 넷백업
 | /log | X | 100 | 로그 저장 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 48G / 83G)
 | /app_log | X | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역
 | /home | X | 센터 | 일반사용자 홈디렉토리
 | /syswork | X | 50 | 시스템관리자 작업공간
 | /CRASH | X | 센터(30) | 시스템 file system
 | / | X | 센터 | Root 영역

## Slide 49
3. 선택적 복리후생
3.5.4 데이터베이스 OS 구성
선택적복지 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pflbap01 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 (mockbuild@x86-ol7-builder-01) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 50
3. 선택적 복리후생
3.5.4 데이터베이스 OS 구성
선택적복지 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
OCR | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rocr01_PFLB01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rocr01_PFLB02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rocr01_PFLB03 | 1
vote | 1 | /논리그룹/rvot01_PFLB01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rvot01_PFLB02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rvot01_PFLB03 | 1
 | Tablespace | File | Size (GB)
 | SYSTEM | /논리그룹/rsys01_PFLB001 /논리그룹/rsys01_PFLB002 /논리그룹/rsys01_PFLB003 /논리그룹/rsys01_PFLB004 /논리그룹/rsys01_PFLB005 | 5
 | SYSAUX | /논리그룹/raux10_PFLB001 /논리그룹/raux10_PFLB002 | 20
 | UNDOTBS1 | /논리그룹/rundo10_PFLB101 ... /논리그룹/rundo10_PFLB112 | 120
 | UNDOTBS2 | /논리그룹/rundo10_PITC201 ... /논리그룹/rundo10_PITC212 | 120
 | USERS | /논리그룹/rdat01_PFLB0001 ... /논리그룹/rdat01_PFLB0004 | 4
 | TEMP | /논리그룹/rtemp10_PFLB001 ... /논리그룹/rtemp10_PFLB024 | 240

## Slide 51
3. 선택적 복리후생
3.5.4 데이터베이스 OS 구성
선택적복지 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
Redo Log | Group | Member | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PFLB101 | 1
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PFLB101m | 1
 |  | ….. | 
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PFLB110 | 1
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PFLB110m | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PFLB201 | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PFLB201m | 1
 |  | ….. | 
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PFLB210 | 1
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PFLB210m | 1
Control File | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rctl01_PFLB001 | 1
 | 2 | /논리그룹/rctl01_PFLB002 | 1
 | 3 | /논리그룹/rctl01_PFLB003 | 1

## Slide 52
3. 선택적 복리후생
3.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) - pflbdb01, pflbdb02
계정 | UID | 그룹명 | GID | Home Directory | Shell | 용도 | sub group | 영구 패스워드 | 사용그룹 | 담당자
root | 0 | root | 0 | /root | /bin/bash | root 계정 |  |  | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임 박채운 선임
ora11flb | 326 | dba | 300 | /ora11flb/db | /bin/bash | Oracle DBMS 엔진 계정 |  |  | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임 박채운 선임
oragrid | 309 | dba | 300 | /oragrid | /bin/bash | Oracle DBMS Grid 계정 |  |  | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임 박채운 선임
deploy | 411 | batgrp | 500 | /compile | /bin/bash | ARM 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임 이기주 선임
sv1bat | 515 | batgrp | 500 | /home/sv1bat | /bin/bash | 선택적복리후생 배치 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 원순양 책임
sv1ftp | 701 | ftp | 50 | /home/sv1ftp | /bin/bash | 선택적복리후생 FTP 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 원순양 책임
dbenc | 601 | enc | 101 | /product/dbenc | /bin/bash | DB암호화(D'Amo) 설치 계정 |  |  |  | 
tibco | 801 | eai | 800 | /product/tibco | /bin/bash | EAI 설치 계정 | batgrp, cfadmin, cfbrowse, cftrnsfr |  | 카드CI그룹 | 이재진 책임 홍의찬 선임
ctmag8 | 3001 | third | 3000 | /ctrm/ctmag8 | /usr/bin/csh | Control-M Agent 계정 |  |  | 금융시스템2그룹 | 
dpagt | 3051 | third | 3000 | /product/dpagt | /bin/bash | Data-Aid 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 김재현 수석보

## Slide 53
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 54
IT거버넌스(ICT)
EAI
한국신용평가(KIS)
FEP
유치(ACQ)
경영(BIR)
MCI
구성 특징
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
인터넷공통(ITC) 시스템에 Instance 구성(WEB서버 별도)
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 삼성카드 SC, 법인대출대리점모집인, CM
서비스는 웹, 스마트폰 APP으로 제공
레거시는 MCI, EAI 연계
대외계는 FEP로 연계
전대환업무을 위해 VPN를 통한 하나INS와 IF
업무서비스 가용성 보장을 위한 서버 다중화 Active-Active 구성(이중화)
4. 스마트워크플레이스
4.1 논리 구성
하나INS*
TSA시점인증
공인전자문서보관
하나INS
스마트워크플레이스APK
외부망
VPN
SMS발송(SHU)
청구입금(BNP)
채권회수(CLE)
계약관리(COT)
고객관리(CUS)
SWP
DB(인터넷공통)
복제(T/C)
VTL
DB 백업
SWP
WEB
SWP
WAS(인터넷공통)
SWP
MDM(NT)
MDM DEMON
PUSH DEMON
스마트워크플레이스 시스템은 스마트폰(SC만해당) 및 태블릿PC를 통해 서비스를 제공하며, WEB/WAS/DB 서버 외 MDM, PUSH 서비스를 위한 별도 MDM서버(NT)가 존재함

## Slide 55
4. 스마트워크플레이스
4.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
Control-M
Tibco MFT
D'Amo
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
D'Amo
nFilter
Tibco MFT
MagicSE
ezjobs
oden
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
Control-M
Tibco MFT
D'Amo
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
D'Amo
nFilter
Tibco MFT
MagicSE
ezjobs
oden

## Slide 56
스마트워크플레이스 업무의 미들웨어 구성은 아래와 같다. Admin 업무의 경우 pintwb0a,0b 서버를 사용한다.
4. 스마트워크플레이스
4.3 미들웨어 구성
스마트워크플레이스(WEB#1)
P-WO11-O-F11:8421 P-WO13-O-S11:9423
40.226.194.145
psmwwb01
스마트워크플레이스(WEB#2)
P-WO11-O-F21:8421 P-WO13-O-S21:9423
40.226.194.146
psmwwb02
스마트워크플레이스(AP#1)
P-WO11-O-F11:13130 P-WO12-O-S11:13148 P-WO13-O-S11:13158
40.226.150.103
pitcap0a
스마트워크플레이스(AP#2)
P-WO11-O-F21:13130 P-WO12-O-S21:13148 P-WO13-O-S21:13158
40.226.150.104
pitcap0b
스마트워크플레이스(DB#1)
PSMW(1579)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
스마트워크플레이스(DB#2)
PSMW(1579)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
L4
203.244.201.27(공인) 40.226.194.147(내부)
HA IP
40.226.150.120
스마트워크플레이스(WEB#1)
P-WO12-O-S11:9422
40.1.2.41
pintwb0a
스마트워크플레이스(WEB#2)
P-WO12-O-S21:9422
40.1.2.42
pintwb0b
L4
40.1.2.40(공인) 40.1.2.40(내부)
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | P-WO11-O-F11 P-WO11-O-F21 | SWP 유저 서비스 | 8421 | HTTP
 | P-WO12-O-S11 P-WO12-O-S21 | SWP Admin | 9422 | HTTP
 | P-WO13-O-S11 P-WO13-O-S21 | SWP MDM | 9423 | HTTP
WAS | P-WO11-O-F11 P-WO11-O-F21 | SWP 유저 서비스 | 13030 | AJP
 |  |  | 14211 | http
 |  |  | 15111 | Admin Console
 | P-WO12-O-S11 P-WO12-O-S21 | SWP Admin | 13148 | AJP
 |  |  | 14229 | http
 |  |  | 15129 | Admin Console
 | P-WO13-O-S11 P-WO13-O-S21 | SWP MDM | 13158 | AJP
 |  |  | 14239 | http
 |  |  | 15139 | Admin Console

## Slide 57
스마트워크플레이스 업무 WAS-MCI 간 인터페이스는 다음과 같다.
4. 스마트워크플레이스
4.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
MCI운영L4 | ap.p.mci.samsungcard.biz | 40.10.2.75 | 
스마트워크플레이스(AP#1)
P-WO11-O-F11:14211 P-WO12-O-S11:14229 P-WO13-O-S11:14239
40.226.150.103
pitcap0a
스마트워크플레이스(AP#2)
P-WO11-O-F21:14211 P-WO12-O-S21:14229 P-WO13-O-S21:14239
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8620 | 단 | MCI
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
유치(ACQ) |  |  | 
경영Dashboard Report(BIR) |  |  | 
청구입금(BNP) |  |  | 
채권회수(CLE) |  |  | 
기간계어드민(COM) |  |  | 
계약관리(COT) |  |  | 
고객상담(CUC) |  |  | 
고객관리(CUS) |  |  | 
발급(ISS) |  |  | 
파트너관리(PTN) |  |  | 
SMS발송(SHU) |  |  | 

## Slide 58
스마트워크플레이스 업무 WAS-EAI 간 인터페이스는 다음과 같다.
4. 스마트워크플레이스
4.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
스마트워크플레이스(AP#1)
P-WO11-O-F11:14211 P-WO12-O-S11:14229 P-WO13-O-S11:14239
40.226.150.103
pitcap0a
스마트워크플레이스(AP#2)
P-WO11-O-F21:14211 P-WO12-O-S21:14229 P-WO13-O-S21:14239
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234,7300,7301 | 단 | EAI(온라인,배치)
 | 7441 | 단 | ILS
 | 46464 | 양 | MFT
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
IT거버넌스(ICT) |  |  | 
SMS발송(SHU) |  |  | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
HA-IP | db.p.itc.samsungcard.biz | 40.226.150.120 | 
스마트워크플레이스DB#1 | dba.p.itc.samsungcard.biz | 40.226.150.113 | pitcdb0a
스마트워크플레이스DB#2 | dbb.p.itc.samsungcard.biz | 40.226.150.114 | pitcdb0b
이미지시스템(IH1) | if1.p.fac.samsungcard.biz | 40.1.7.47 | infoagmt01w

## Slide 59
스마트워크플레이스 업무 WAS-FEP 간 인터페이스는 다음과 같다.
4. 스마트워크플레이스
4.4 인터페이스 구성
스마트워크플레이스(AP#1)
P-WO11-O-F11:14211 P-WO12-O-S11:14229 P-WO13-O-S11:14239
40.226.150.103
pitcap0a
스마트워크플레이스(AP#2)
P-WO11-O-F21:14211 P-WO12-O-S21:14229 P-WO13-O-S21:14239
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8888 | 단 | FEP
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
FEP운영L4 | ap.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.20 | 
FEP운영#1 | ap1.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.11 | 
FEP운영#2 | ap2.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.12 | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
한국신용평가(KIS) |  |  | 

## Slide 60
스마트워크플레이스 업무 WAS-블록체인 간 인터페이스는 다음과 같다. AP 서버에서 직접 외부망으로 연계된다.
4. 스마트워크플레이스
4.4 인터페이스 구성
스마트워크플레이스(WEB#1)
P-WO11-O-F11:8421 P-WO12-O-S11:9422 P-WO13-O-S11:9423
40.226.194.145
psmwwb01
스마트워크플레이스(WEB#2)
P-WO11-O-F21:8421 P-WO12-O-S21:9422 P-WO13-O-S21:9423
40.226.194.146
psmwwb02
스마트워크플레이스(AP#1)
P-WO11-O-F11:14211 P-WO12-O-S11:14229 P-WO13-O-S11:14239
40.226.150.103
pitcap0a
스마트워크플레이스(AP#2)
P-WO11-O-F21:14211 P-WO12-O-S21:14229 P-WO13-O-S21:14239
40.226.150.104
pitcap0b
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
블록체인 (TSA인증) |  | 52.79.169.129 52.78.211.229 | (운영)
L4
40.226.194.147(내부)
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 443 | 단 | VPN
NAT
112.106.7.110
112.106.7.111

## Slide 61
스마트워크플레이스 업무 WAS-하나공전소 간 인터페이스는 다음과 같다. AP 서버에서 직접 VPN으로 외부망으로 연계된다.
4. 스마트워크플레이스
4.4 인터페이스 구성
스마트워크플레이스(AP#1)
P-WO11-O-F11:14211 P-WO12-O-S11:14229 P-WO13-O-S11:14239
40.226.150.103
pitcap0a
스마트워크플레이스(AP#2)
P-WO11-O-F21:14211 P-WO12-O-S21:14229 P-WO13-O-S21:14239
40.226.150.104
pitcap0b
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
 | 하나공전소 | 121.254.236.20 | (운영)
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 31701 31002 | 단 | TSA PDF전송
스마트워크플레이스(DB#1)
PSMW(1579)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
스마트워크플레이스(DB#1)
PSMW(1579)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
HA IP
40.226.150.120

## Slide 62
스마트워크플레이스 업무 DB(배치)-EAI 간 인터페이스는 다음과 같다.
4. 스마트워크플레이스
4.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
스마트워크플레이스(DB#2)
PSMW(1579)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
HA IP
40.226.150.120
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234 | 단 | EAI(배치)
 | 46464 | 양 | MFT
 | 7441 | 단 | ILS
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
유치(ACQ) | ap.p.cor.samsungcard.biz ap1.p.cor.samsungcard.biz ap2.p.cor.samsungcard.biz ap3.p.cor.samsungcard.biz | 40.10.1.35 40.10.1.31 40.10.1.41 40.10.1.51 | pcorap_L4 pcorap01 pcorap02 pcorap03
신용전략(CDS) |  |  | 
기간계ADM(COM) |  |  | 
파트너관리(PTN) |  |  | 
채권회수(CLE) |  |  | 
기준정보(MDM) | ap1.p.mdm.samsungcard.biz | 40.10.1.111 | pmdmap01
ADW(ADW) | bt-l1.p.edw.samsungcard.biz | 40.10.13.35 | pedwbt_L4
윤리경영(Au2) | ap1.p.dsg.samsungcard.biz | 40.1.2.123 | design01
 | ap1-v1.p.dsg.samsungcard.biz | 40.1.2.124 | design01-VIP
 | ap1.p.audit.samsungcard.biz | 40.1.2.122 | audit01
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 
스마트워크플레이스(DB#1)
PSMW(1579)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a

## Slide 63
스마트워크플레이스 업무 WAS-ARM 간 인터페이스는 다음과 같다.
4. 스마트워크플레이스
4.4 인터페이스 구성
스마트워크플레이스(AP#1)
P-WO11-O-F11:14211 P-WO12-O-S11:14229 P-WO13-O-S11:14239
40.226.150.103
pitcap0a
스마트워크플레이스(AP#2)
P-WO11-O-F21:14211 P-WO12-O-S21:14229 P-WO13-O-S21:14239
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 14211,14229, 14239 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02

## Slide 64
스마트워크플레이스 업무 WEB/DB-ARM 간 인터페이스는 다음과 같다.
4. 스마트워크플레이스
4.4 인터페이스 구성
스마트워크플레이스(WEB#1)
P-WO11-O-F11:8421 P-WO12-O-S11:9422 P-WO13-O-S11:9423
40.226.194.145
psmwwb01
스마트워크플레이스(WEB#2)
P-WO11-O-F21:8421 P-WO12-O-S21:9422 P-WO13-O-S21:9423
40.226.194.146
psmwwb02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02
스마트워크플레이스(DB#1)
PSMW(1579)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
스마트워크플레이스(DB#2)
PSMW(1579)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
HA IP
40.226.150.120

## Slide 65
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
4. 스마트워크플레이스
4.5 데이터베이스 구성
■ SMW 전체 구성도 형태 및 특징
- 운영DB는 2-Node RAC DB 구성
- 디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
개발계
2
2-Node RAC[운영]
SMW
True
Copy
Shadow
Image
DB #1
DB #2
SMW DB 서버
(2-Node RAC * 2)
Single
SMW
DB #1
SMW DB 서버
(Single-Node)

## Slide 66
4. 스마트워크플레이스
4.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : PSMW DB
서버명 : pitcdb0a, pitcdb0b
Cluster
Interconnect
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
DB #2
PSMW DB 서버
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
VIP1
1
2
3
4
5
Multipath I/O
OS
VIP2
VIP
장애 발생 시 장애 노드의 빠른 Take-over를 위하여 Virtual IP 사용 함
1
Grid Infrastructure
여러 노드를 하나의 클러스터로 관리 함
5
Instance
DB서버 당 1개 의 Instance로 구성 함(psmw)
4
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_PSMW 리스너 존재
3
Service
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
2
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node RAC 구성
- 스마트워크플레이스 업무용 DB
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
Multipath I/O
OS
Storage
Archive
Archive
Storage

## Slide 67
4. 스마트워크플레이스
4.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : TSWP DB
서버명 : ticodb01
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
TSWP DB 서버
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
1
2
Multipath I/O
OS
Instance
DB서버 당 3개 의 Instance로(TFLB, TICO, TSWP) 구성되어 있으며 스마트워크플레이스는 TSWP 사용
2
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_TSWP 리스너 존재
1
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 개발 형태 및 특징
- 1-Node
- SWP 개발용 DB
Storage
Archive
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
Service
Listener
Instance
1
2
OS
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
Storage
Archive

## Slide 68
4. 스마트워크플레이스
4.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 Oracle DBMS 11.2.0.4 설치하고 RAC를 활용한 Active-Active HA 시스템으로 구성함
ORACLE_SID | PSMW1, PSMW2
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16MSWIN949 로 동일)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
GRID_BASE | /oragrid/base
GRID_HOME | /oragrid/grid
ORACLE_BASE | /ora11itc/base
ORACLE_HOME | /ora11itc/db
ORACLE_SID | TSWP1
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
ORACLE_BASE | /ora11ico/base
ORACLE_HOME | /ora11ico/db
운영계
개발계

## Slide 69
4. 스마트워크플레이스
4.5.2 데이터베이스 접속정보
1. IP 구성정보 (운영계)
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  | 
1 | ICO #1 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1577 | tflb | Single | 부분 관리
2 | ICO #2 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1578 | tico | Single | 부분 관리
3 | ICO #3 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1579 | tswp | Single | 부분 관리
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP |  | SCAN VIP | RAC Interconnect | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL | VIRTUAL |  |  |  |  |  | 
1 | ITC #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1578 | pitc1 | RAC | 부분 관리
2 | ITC #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1578 | pitc2 |  | 
3 | SMW #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1579 | psmw1 | RAC | 부분 관리
4 | SMW #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1579 | psmw2 |  | 

## Slide 70
4. 스마트워크플레이스
4.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 스마트워크플레이스 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) – pitcdb0a
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0a | /dev/md125 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md122 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc1 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc1s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw1 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw1s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 150G | 90% | DBA 및 System 작업용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol0 | /ctrm | 30G | 90% | Control-M | 센터 최병모, 박두레
20 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol1 | /wo1 | 99G | 90% | 스마트워크플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
21 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol2 | /ge2 | 30G | 90% | 총무지원 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
22 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol3 | /pq1 | 30G | 90% | 임직원 알뜰시장 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
23 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol4 | /be1 | 10G | 90% | 이마켓플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레

## Slide 71
4. 스마트워크플레이스
4.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 스마트워크플레이스 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) - pitcdb0b
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0b | /dev/md127 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md126 | /boot | 1015M | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/md122 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 148G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc2 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc2s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw2 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw2s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레

## Slide 72
4. 스마트워크플레이스
4.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
개발계 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (개발 DB) - ticodb01
구분 | 파일시스템 | 공유 여부 | 용량 (GB) | 용도
Ext' Storage (DAS/SAN) | /ora11itc | X | 40 | ORACLE_BASE - /ora11itc/base , ORACLE_HOME - /ora11itc/db
 | /oragrid | X | 70 | GRID_BASE - /oragrid/base , GRID_HOME - /oragrid/grid
 | /raw devices | O | 1062 | Oracle Data (각 시스템 별 Data Directory는 추후 확정) Wipver (이마켓, 알뜰시장, 법인구매 - 전체 580 G, 사용 211 G) TEZWELL (선택적복지 – 전체 136 G, 사용 76 G) SMSDEV (모바일경영,스마트워크,총무구매지원 – 전체 4855 G, 사용 2480 G)
 | /ora_arch_tflb1 | X | 40 | DB 아카이브 (선택적복지) (misdv02 : 10.4G / 57G)
 | /ora_arch_titc1 | X | 40 | DB 아카이브 (인터넷공통) (dbdev01 : 1.3G / 41G)
 | /ora_arch_tsmw1 | X | 40 | DB 아카이브 (스마트워크플레이스, 모바일경영대시보드)
 | /sv1 | X | 60 | 선택적복지 배치영역
 | /wo1 | X | 10 | 스마트워크플레이스 배치영역
 | /ge2 | X | 10 | 총무지원 배치영역
 | /pq1 | X | 10 | 임직원 알뜰시장 Application
 | /be1 | X | 10 | e-Marketplace Application
 | /product | X | 30 | 3rd vendor S/W 설치 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 110G / 167G)
 | /NetBackup | X | 센터(20) | 넷백업
 | /log | X | 100 | 로그 저장 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 48G / 83G)
 | /app_log | X | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역
 | /home | X | 센터 | 일반사용자 홈디렉토리
 | /syswork | X | 50 | 시스템관리자 작업공간
 | /CRASH | X | 센터(30) | 시스템 file system
 | / | X | 센터 | Root 영역

## Slide 73
4. 스마트워크플레이스
4.5.4 데이터베이스 OS 구성
스마트워크플레이스 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pitcdb0a 4.1.12-94.3.5.el7uek.x86_64 #2 SMP Wed May 24 08:36:18 PDT 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 4.1.12-94.3.5.el7uek.x86_64 (mockbuild@) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 74
4. 스마트워크플레이스
4.5.4 데이터베이스 OS 구성
스마트워크플레이스 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
OCR | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rocr01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rocr01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rocr01_PITC03 | 1
vote | 1 | /논리그룹/rvot01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rvot01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rvot01_PITC03 | 1
 | Tablespace | File | Size (GB)
 | SYSTEM | /논리그룹/rsys01_PITC001 /논리그룹/rsys01_PITC002 /논리그룹/rsys01_PITC003 /논리그룹/rsys01_PITC004 /논리그룹/rsys01_PITC005 | 5
 | SYSAUX | /논리그룹/raux10_PITC001 /논리그룹/raux10_PITC002 | 20
 | UNDOTBS1 | /논리그룹/rundo10_PITC101 ... /논리그룹/rundo10_PITC112 | 120
 | UNDOTBS2 | /논리그룹/rundo10_PITC201 ... /논리그룹/rundo10_PITC212 | 120
 | USERS | /논리그룹/rdat01_PITC0001 ... /논리그룹/rdat01_PITC0004 | 4
 | TEMP | /논리그룹/rtemp10_PITC001 ... /논리그룹/rtemp10_PITC024 | 240

## Slide 75
4. 스마트워크플레이스
4.5.4 데이터베이스 OS 구성
스마트워크플레이스 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
Redo Log | Group | Member | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101 | 1
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101m | 1
 |  | ….. | 
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110 | 1
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110m | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201 | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201m | 1
 |  | ….. | 
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210 | 1
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210m | 1
Control File | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rctl01_PITC001 | 1
 | 2 | /논리그룹/rctl01_PITC002 | 1
 | 3 | /논리그룹/rctl01_PITC003 | 1

## Slide 76
4. 스마트워크플레이스
4.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) – pitcdb0a, pitcdb0b
계정명 | uid | gid | group | home | shell | 용도 | 기타 | 설치 서버
oragrid | 303 | 300 | dba | /oragrid | /usr/bin/bash | crs(grid) 계정 | listener 및 db(user) process fork 계정 | RAC 구성 서버
ora11itc | 300 | 300 | dba | /ora11ITC/db | /usr/bin/bash | oracle(db) 계정 |  | RAC, Single 서버 모두 (ora11XXX -> XXX는 SID)
wo1bat | 504 | 500 | batgrp | /home/wo1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
ge2bat | 503 | 500 | batgrp | /home/ge2bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
be1bat | 502 | 500 | batgrp | /home/be1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
pq1bat | 501 | 500 | batgrp | /home/pq1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
dpagt | 3001 | 3000 | third | /product/dpagt | /usr/bin/bash | Data Aid 유저 |  | 
ctmag7 | 3002 | 3000 | third | /product/ctmag7 | /usr/bin/bash | Control-M Agent 계정 |  | 

## Slide 77
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 78
정보계 BI 시스템(경영대쉬보드 Report)과 연계를 통해 정보계 대시보드 정보를 경영진에게 모바일로 서비스를 제공함
5. 모바일경영대쉬보드
5.1 논리 구성
SWP
DB(인터넷공통)
복제(T/C)
VTL
DB 백업
경영대쉬보드 Report(BIR)
MCI
구성 특징
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
인터넷공통(ITC) 시스템에 Instance 구성(WEB서버 별도)
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 삼성카드 임원(경영진)
모바일를 통한 서비스 접속
MCI를 통해 경영대쉬보드 Report와 연계구성
업무서비스 가용성 보장을 위한 서버 다중화 Active-Active 구성
경영진(모바일)
SWP
WEB
SWP
WAS(인터넷공통)
외부망

## Slide 79
5. 모바일경영대쉬보드
5.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
D'Amo
nFilter
MagicSE
BI Matrix
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
D'Amo
nFilter
MagicSE
BI Matrix
oden
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
oden

## Slide 80
모바일경영대쉬보드 업무의 미들웨어 구성은 아래와 같다.
5. 모바일경영대쉬보드
5.3 미들웨어 구성
모바일경영(WEB#1)
P-BIM1-F11:8411
40.226.194.145
psmwwb01
모바일경영(WEB#2)
P-BIM1-F21:8411
40.226.194.146
psmwwb02
모바일경영(AP#1)
P-BIM1-F11:13030
40.226.150.103
pitcap0a
모바일경영(AP#2)
P-BIM1-F21:13030
40.226.150.104
pitcap0b
모바일경영(DB#1)
PSMW(1579)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
모바일경영(DB#2)
PSMW(1579)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
L4
203.244.201.67(공인) 40.226.194.147(내부)
HA IP
40.226.150.120
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | P-BIM1-F11 P-BIM1-F21 | 모바일경영대시보드서비스 | 8411 | HTTP
WAS | P-BIM1-F11 P-BIM1-F21 | 모바일경영대시보드서비스 | 13030 | AJP
 |  |  | 12001 | http
 |  |  | 15011 | Admin Console

## Slide 81
모바일경영대쉬보드 업무의 WAS-MCI 간 인터페이스는 다음과 같다.
5. 모바일경영대쉬보드
5.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
MCI운영L4 | ap.p.mci.samsungcard.biz | 40.10.2.75 | 
모바일경영(AP#1)
P-BIM1-F11:12001
40.226.150.103
pitcap0a
모바일경영(AP#2)
P-BIM1-F21:12001
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8620 | 단 | MCI
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
경영Dashboard Report(BIR) |  |  | 

## Slide 82
모바일경영대쉬보드 업무의 WAS-ARM 간 인터페이스는 다음과 같다.
5. 모바일경영대쉬보드
5.4 인터페이스 구성
모바일경영(AP#1)
P-BIM1-F11:12001
40.226.150.103
pitcap0a
모바일경영(AP#2)
P-BIM1-F21:12001
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 12001 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02

## Slide 83
모바일경영대쉬보드 업무의 WEB/DB-ARM 간 인터페이스는 다음과 같다.
5. 모바일경영대쉬보드
5.4 인터페이스 구성
모바일경영(WEB#1)
P-BIM1-F11:8411
40.226.194.145
psmwwb01
모바일경영(WEB#2)
P-BIM1-F21:8411
40.226.194.146
psmwwb02
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02
모바일경영(DB#1)
PSMW(1579)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
모바일경영(DB#2)
PSMW(1579)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b

## Slide 84
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
5. 모바일경영대쉬보드
5.5 데이터베이스 구성
■ SMW 전체 구성도 형태 및 특징
- 운영DB는 2-Node RAC DB 구성
- 디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
개발계
2
2-Node RAC[운영]
SMW
True
Copy
Shadow
Image
DB #1
DB #2
SMW DB 서버
(2-Node RAC * 2)
Single
SMW
DB #1
SMW DB 서버
(Single-Node)

## Slide 85
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : PSMW DB
서버명 : pitcdb0a, pitcdb0b
Cluster
Interconnect
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
DB #2
PSMW DB 서버
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
VIP1
1
2
3
4
5
Multipath I/O
OS
VIP2
VIP
장애 발생 시 장애 노드의 빠른 Take-over를 위하여 Virtual IP 사용 함
1
Grid Infrastructure
여러 노드를 하나의 클러스터로 관리 함
5
Instance
DB서버 당 1개 의 Instance로 구성 함(psmw)
4
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_PSMW 리스너 존재
3
Service
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
2
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node RAC 구성
- 모바일경영대쉬보드 업무용 DB
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
Multipath I/O
OS
Storage
Archive
Archive
Storage

## Slide 86
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : TSWP DB
서버명 : ticodb01
TSWP DB 서버
Instance
DB서버 당 3개 의 Instance로(TFLB, TICO, TSWP) 구성되어 있으며 스마트워크플레이스는 TSWP 사용
2
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_TSWP 리스너 존재
1
■ 개발 형태 및 특징
- 1-Node
- SWP 개발용 DB
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
Service
Listener
Instance
1
2
OS
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
Storage
Archive

## Slide 87
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 Oracle DBMS 11.2.0.4 설치하고 RAC를 활용한 Active-Active HA 시스템으로 구성함
ORACLE_SID | PSMW1, PSMW2
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16MSWIN949 로 동일)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
GRID_BASE | /oragrid/base
GRID_HOME | /oragrid/grid
ORACLE_BASE | /ora11itc/base
ORACLE_HOME | /ora11itc/db
ORACLE_SID | TSWP1
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
ORACLE_BASE | /ora11ico/base
ORACLE_HOME | /ora11ico/db
운영계
개발계

## Slide 88
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.2 데이터베이스 접속정보
1. IP 구성정보 (운영계)
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  | 
1 | ICO #1 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1577 | tflb | Single | 부분 관리
2 | ICO #2 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1578 | tico | Single | 부분 관리
3 | ICO #3 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1579 | tswp | Single | 부분 관리
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP |  | SCAN VIP | RAC Interconnect | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL | VIRTUAL |  |  |  |  |  | 
1 | ITC #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1578 | pitc1 | RAC | 부분 관리
2 | ITC #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1578 | pitc2 |  | 
3 | SMW #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1579 | psmw1 | RAC | 부분 관리
4 | SMW #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1579 | psmw2 |  | 

## Slide 89
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 스마트워크플레이스 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) – pitcdb0a
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0a | /dev/md125 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md122 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc1 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc1s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw1 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw1s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 150G | 90% | DBA 및 System 작업용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol0 | /ctrm | 30G | 90% | Control-M | 센터 최병모, 박두레
20 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol1 | /wo1 | 99G | 90% | 스마트워크플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
21 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol2 | /ge2 | 30G | 90% | 총무지원 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
22 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol3 | /pq1 | 30G | 90% | 임직원 알뜰시장 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
23 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol4 | /be1 | 10G | 90% | 이마켓플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레

## Slide 90
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 스마트워크플레이스 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) - pitcdb0b
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0b | /dev/md127 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md126 | /boot | 1015M | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/md122 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 148G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc2 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc2s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw2 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw2s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레

## Slide 91
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
개발계 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (개발 DB) - ticodb01
구분 | 파일시스템 | 공유 여부 | 용량 (GB) | 용도
Ext' Storage (DAS/SAN) | /ora11ico | X | 40 | ORACLE_BASE - /ora11ico/base , ORACLE_HOME - /ora11ico/db
 | /oragrid | X | 70 | GRID_BASE - /oragrid/base , GRID_HOME - /oragrid/grid
 | /raw devices | O | 1062 | Oracle Data (각 시스템 별 Data Directory는 추후 확정) Wipver (이마켓, 알뜰시장, 법인구매 - 전체 580 G, 사용 211 G) TEZWELL (선택적복지 – 전체 136 G, 사용 76 G) SMSDEV (모바일경영,스마트워크,총무구매지원 – 전체 4855 G, 사용 2480 G)
 | /ora_arch_tflb1 | X | 40 | DB 아카이브 (선택적복지) (misdv02 : 10.4G / 57G)
 | /ora_arch_titc1 | X | 40 | DB 아카이브 (인터넷공통) (dbdev01 : 1.3G / 41G)
 | /ora_arch_tsmw1 | X | 40 | DB 아카이브 (스마트워크플레이스, 모바일경영대시보드)
 | /sv1 | X | 60 | 선택적복지 배치영역
 | /wo1 | X | 10 | 스마트워크플레이스 배치영역
 | /ge2 | X | 10 | 총무지원 배치영역
 | /pq1 | X | 10 | 임직원 알뜰시장 Application
 | /be1 | X | 10 | e-Marketplace Application
 | /product | X | 30 | 3rd vendor S/W 설치 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 110G / 167G)
 | /NetBackup | X | 센터(20) | 넷백업
 | /log | X | 100 | 로그 저장 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 48G / 83G)
 | /app_log | X | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역
 | /home | X | 센터 | 일반사용자 홈디렉토리
 | /syswork | X | 50 | 시스템관리자 작업공간
 | /CRASH | X | 센터(30) | 시스템 file system
 | / | X | 센터 | Root 영역

## Slide 92
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.4 데이터베이스 OS 구성
스마트워크플레이스 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pflbap01 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 (mockbuild@x86-ol7-builder-01) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 93
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.4 데이터베이스 OS 구성
스마트워크플레이스 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
OCR | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rocr01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rocr01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rocr01_PITC03 | 1
vote | 1 | /논리그룹/rvot01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rvot01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rvot01_PITC03 | 1
 | Tablespace | File | Size (GB)
 | SYSTEM | /논리그룹/rsys01_PITC001 /논리그룹/rsys01_PITC002 /논리그룹/rsys01_PITC003 /논리그룹/rsys01_PITC004 /논리그룹/rsys01_PITC005 | 5
 | SYSAUX | /논리그룹/raux10_PITC001 /논리그룹/raux10_PITC002 | 20
 | UNDOTBS1 | /논리그룹/rundo10_PITC101 ... /논리그룹/rundo10_PITC112 | 120
 | UNDOTBS2 | /논리그룹/rundo10_PITC201 ... /논리그룹/rundo10_PITC212 | 120
 | USERS | /논리그룹/rdat01_PITC0001 ... /논리그룹/rdat01_PITC0004 | 4
 | TEMP | /논리그룹/rtemp10_PITC001 ... /논리그룹/rtemp10_PITC024 | 240

## Slide 94
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.4 데이터베이스 OS 구성
스마트워크플레이스 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
Redo Log | Group | Member | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101 | 1
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101m | 1
 |  | ….. | 
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110 | 1
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110m | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201 | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201m | 1
 |  | ….. | 
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210 | 1
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210m | 1
Control File | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rctl01_PITC001 | 1
 | 2 | /논리그룹/rctl01_PITC002 | 1
 | 3 | /논리그룹/rctl01_PITC003 | 1

## Slide 95
5. 모바일경영대쉬보드
5.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) – pitcdb0a, pitcdb0b
계정명 | uid | gid | group | home | shell | 용도 | 기타 | 설치 서버
oragrid | 303 | 300 | dba | /oragrid | /usr/bin/bash | crs(grid) 계정 | listener 및 db(user) process fork 계정 | RAC 구성 서버
ora11itc | 300 | 300 | dba | /ora11ITC/db | /usr/bin/bash | oracle(db) 계정 |  | RAC, Single 서버 모두 (ora11XXX -> XXX는 SID)
wo1bat | 504 | 500 | batgrp | /home/wo1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
ge2bat | 503 | 500 | batgrp | /home/ge2bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
be1bat | 502 | 500 | batgrp | /home/be1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
pq1bat | 501 | 500 | batgrp | /home/pq1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
dpagt | 3001 | 3000 | third | /product/dpagt | /usr/bin/bash | Data Aid 유저 |  | 
ctmag7 | 3002 | 3000 | third | /product/ctmag7 | /usr/bin/bash | Control-M Agent 계정 |  | 

## Slide 96
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 97
6. 총무시스템
6.1 논리 구성
총무지원(인터넷공통)
DB(인터넷공통)
복제(T/C)
VTL
DB 백업
구성 특징
삼성화재에서 분양한 S-Frame 이슈로 인해 기존 유휴장비를 활용하여 WEB, WAS를 구성함
DB서버는 인터넷공통 DB서버 사용
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 총무팀 및 삼성카드와 계약을 맺은 공급업체
서비스는 웹(싱글)으로 제공
내부망은 SSO 연계이며, 외부망은 ID/PW 방식
총무지원
WEB(유휴장비)
총무지원
WAS(유휴서버)
외부망
공급업체
EAI
삼성카드 총무팀
내부망
SAP-FI(FI1)
Knox SSO 로그인
한국전자인증
법인 공인인증
기준정보(MDM)
영업회계(ACC)
신용전략(CDS)
EAI
윤리경영(AU2)
차량관리(GE4)
SAP-FI(FI1)
인장날인
법인서류관리(GE7)
내부회계평가(IA1)
기준정보(MDM)
FEP
아이마켓코리아(IMK)
구매/발주 시스템으로 임직원 물품구매 기능과 협력업체용 화면으로 구성됨

## Slide 98
6. 총무시스템
6.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
ezjobs
xecureDB
D'Amo
oden
서버 | 대수
WEB Server | 1
WAS Server | 1
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
ezjobs
xecureDB
D'Amo
oden
WAS서버
HP-UX 11.31
보안/공통 S/W*
WebLogic 10.0.2
xecureWeb
xecureDB
Tibco MFT
한국전자인증 Toolkit
WiseGrid
나모웹에디터
D'Amo
WEB서버
Solaris 5.10
보안/공통 S/W*
iPlanet 7.0.25
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
WebCube

## Slide 99
총무지원업무의 미들웨어 구성은 다음과 같다. 총무지원은 다른 업무와 다르게 Weblogic 을 사용한다.
6. 총무시스템
6.3 미들웨어 구성
총무지원(WEB#1)
https-chongmu:20000
40.225.192.145
pchowb0a
총무지원(AP#1)
chongmuUsr1:30010
40.226.150.143
pchoap0a
총무지원(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
총무지원(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | https-chongmu | 총무지원 유저 서비스 | 20000 | HTTP
WAS | chongmuUsr1 | 총무지원 유저 서비스 | 30010 | http
 |  |  | 30000 | Admin Console
※ 총무지원은 Weblogic 으로 구성함

## Slide 100
총무지원 업무의 WAS-EAI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
6. 총무시스템
6.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
총무지원(AP#1)
chongmuUsr1:30010
40.226.150.143
pchoap0a
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234, 7221, 7224, 7232, 7300 | 단 | EAI(온라인)
 | 7441 | 단 | ILS
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
영업회계(ACC) |  |  | 
SAP-FI(FI1) | db-v1.p.sap.samsungcard.biz | 40.2.2.76 | eccdbv
신용전략(CDS) |  |  | 
기준정보(MDM) |  |  | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 

## Slide 101
총무지원 업무의 DB(배치)-EAI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
6. 총무시스템
6.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
총무지원(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip)
40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
총무지원(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip)
40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
총무지원HA IP
40.226.150.120
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234 | 단 | EAI(배치)
 | 46464 | 양 | MFT
 | 7441 | 단 | ILS
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
윤리경영(AU2) | ap1.p.dsg.samsungcard.biz | 40.1.2.124 | design01
SAP-FI(FI1) | db-v1.p.sap.samsungcard.biz db1.p.sap.samsungcard.biz ap1.p.sap.samsungcard.biz | 40.2.2.76 40.2.2.75 40.2.2.71 | eccdbv eccdb01 Eccap01
차량관리(GE4) 인장날인법인서류관리(GE7) | ap1.p.cho.samsungcard.biz ap2.p.cho.samsungcard.biz | 40.1.4.21 40.1.4.22 | pchoap01 pchoap02
내부회계평가(IA1) | ap1.p.intra.samsungcard.biz ap2.p.intra.samsungcard.biz | 40.1.2.141 40.1.2.143 | intap01 intap02
로그분석(ILM) | ap2.p.scilm.samsungcard.biz | 40.1.7.203 | scilmas
통합로그관리(LOG) | db2.p.sclc.samsungcard.biz | 40.1.7.201 | sclc
기준정보(MDM | ap1.p.mdm.samsungcard.biz | 40.10.1.111 | pmdmap01
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 

## Slide 102
총무지원 업무의 DB(배치)-FEP 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
6. 총무시스템
6.4 인터페이스 구성
총무지원(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip)
40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
총무지원(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip)
40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
총무지원HA IP
40.226.150.120
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8888 | 단 | FEP
 | 46464 | 양 | MFT
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
FEP운영L4 | ap.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.20 | 
FEP운영#1 | ap1.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.11 | 
FEP운영#2 | ap1.p.fep.samsungcard.biz | 40.1.9.12 | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
아이마켓코리아(IMK) |  |  | 

## Slide 103
총무지원 업무의 DB-IAM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다. IAM 에서 JDBC 로 직접 접속하여 연계 구성한다.
6. 총무시스템
6.4 인터페이스 구성
총무지원(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip)
40.226.150.113(rip)
pitcap0a
총무지원(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip)
40.226.150.114(rip)
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 1578 | 단 | jdbc
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
IAM운영#1 | ap1.p.iam.samsungcard.biz | 40.10.11.121 | piamap01
IAM운영#2 | ap2.p.iam.samsungcard.biz | 40.10.11.122 | piamap02

## Slide 104
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
6. 총무시스템
6.5 데이터베이스 구성
■ ITC 전체 구성도 형태 및 특징
- 운영DB는 2-Node RAC DB 구성
- 디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
개발계
2
2-Node RAC[운영]
ITC
True
Copy
Shadow
Image
DB #1
DB #2
ITC DB 서버
(2-Node RAC * 2)
Single
ICO
DB #1
ICO DB 서버
(Single-Node)

## Slide 105
6. 총무시스템
6.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : PITC DB
서버명 : pitcdb0a, pitcdb0b
Cluster
Interconnect
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
DB #2
PITC DB 서버
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
VIP1
1
2
3
4
5
Multipath I/O
OS
VIP2
VIP
장애 발생 시 장애 노드의 빠른 Take-over를 위하여 Virtual IP 사용 함
1
Grid Infrastructure
여러 노드를 하나의 클러스터로 관리 함
5
Instance
DB서버 당 1개 의 Instance로 구성 함(pitc)
4
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_PITC 리스너 존재
3
Service
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
2
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node RAC 구성
- 총무 업무용 DB
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
Multipath I/O
OS
Storage
Archive
Archive
Storage

## Slide 106
6. 총무시스템
6.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : TICO DB
서버명 : ticodb01
TICO DB 서버
Instance
DB서버 당 3개 의 Instance로(TFLB, TICO, TSWP) 구성되어 있음
2
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_TICO 리스너 존재
1
■ 개발 형태 및 특징
- 1-Node
- ICO 개발용 DB
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
Service
Listener
Instance
1
2
OS
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
Storage
Archive

## Slide 107
6. 총무시스템
6.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 Oracle DBMS 11.2.0.4 설치하고 RAC를 활용한 Active-Active HA 시스템으로 구성함
ORACLE_SID | PITC1, PITC2
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16KSC5601 - 이마켓플레이스, 법인구매, 알뜰시장 KO16MSWIN949 - 총무)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
GRID_BASE | /oragrid/base
GRID_HOME | /oragrid/grid
ORACLE_BASE | /ora11itc/base
ORACLE_HOME | /ora11itc/db
ORACLE_SID | TICO1
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16KSC5601 - 이마켓플레이스, 법인구매, 알뜰시장 KO16MSWIN949 - 총무)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
ORACLE_BASE | /ora11ico/base
ORACLE_HOME | /ora11ico/db
운영계
개발계

## Slide 108
6. 총무시스템
6.5.2 데이터베이스 접속정보
1. IP 구성정보 (운영계)
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  | 
1 | ICO #1 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1577 | tflb | Single | 부분 관리
2 | ICO #2 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1578 | tico | Single | 부분 관리
3 | ICO #3 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1579 | tswp | Single | 부분 관리
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP |  | SCAN VIP | RAC Interconnect | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL | VIRTUAL |  |  |  |  |  | 
1 | ITC #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1578 | pitc1 | RAC | 부분 관리
2 | ITC #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1578 | pitc2 |  | 
3 | SMW #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1579 | psmw1 | RAC | 부분 관리
4 | SMW #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1579 | psmw2 |  | 

## Slide 109
6. 총무시스템
6.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) – pitcdb0a
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0a | /dev/md125 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md122 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc1 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc1s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw1 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw1s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 150G | 90% | DBA 및 System 작업용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol0 | /ctrm | 30G | 90% | Control-M | 센터 최병모, 박두레
20 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol1 | /wo1 | 99G | 90% | 스마트워크플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
21 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol2 | /ge2 | 30G | 90% | 총무지원 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
22 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol3 | /pq1 | 30G | 90% | 임직원 알뜰시장 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
23 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol4 | /be1 | 10G | 90% | 이마켓플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레

## Slide 110
6. 총무시스템
6.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) - pitcdb0b
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0b | /dev/md127 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md126 | /boot | 1015M | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/md122 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 148G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc2 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc2s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw2 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw2s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레

## Slide 111
6. 총무시스템
6.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
개발계 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (개발 DB) - ticodb01
구분 | 파일시스템 | 공유 여부 | 용량 (GB) | 용도
Ext' Storage (DAS/SAN) | /ora11ico | X | 40 | ORACLE_BASE - /ora11ico/base , ORACLE_HOME - /ora11ico/db
 | /oragrid | X | 70 | GRID_BASE - /oragrid/base , GRID_HOME - /oragrid/grid
 | /raw devices | O | 1062 | Oracle Data (각 시스템 별 Data Directory는 추후 확정) Wipver (이마켓, 알뜰시장, 법인구매 - 전체 580 G, 사용 211 G) TEZWELL (선택적복지 – 전체 136 G, 사용 76 G) SMSDEV (모바일경영,스마트워크,총무구매지원 – 전체 4855 G, 사용 2480 G)
 | /ora_arch_tflb1 | X | 40 | DB 아카이브 (선택적복지) (misdv02 : 10.4G / 57G)
 | /ora_arch_titc1 | X | 40 | DB 아카이브 (인터넷공통) (dbdev01 : 1.3G / 41G)
 | /ora_arch_tsmw1 | X | 40 | DB 아카이브 (스마트워크플레이스, 모바일경영대시보드)
 | /sv1 | X | 60 | 선택적복지 배치영역
 | /wo1 | X | 10 | 스마트워크플레이스 배치영역
 | /ge2 | X | 10 | 총무지원 배치영역
 | /pq1 | X | 10 | 임직원 알뜰시장 Application
 | /be1 | X | 10 | e-Marketplace Application
 | /product | X | 30 | 3rd vendor S/W 설치 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 110G / 167G)
 | /NetBackup | X | 센터(20) | 넷백업
 | /log | X | 100 | 로그 저장 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 48G / 83G)
 | /app_log | X | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역
 | /home | X | 센터 | 일반사용자 홈디렉토리
 | /syswork | X | 50 | 시스템관리자 작업공간
 | /CRASH | X | 센터(30) | 시스템 file system
 | / | X | 센터 | Root 영역

## Slide 112
6. 총무시스템
6.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pflbap01 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 (mockbuild@x86-ol7-builder-01) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 113
6. 총무시스템
6.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
OCR | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rocr01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rocr01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rocr01_PITC03 | 1
vote | 1 | /논리그룹/rvot01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rvot01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rvot01_PITC03 | 1
 | Tablespace | File | Size (GB)
 | SYSTEM | /논리그룹/rsys01_PITC001 /논리그룹/rsys01_PITC002 /논리그룹/rsys01_PITC003 /논리그룹/rsys01_PITC004 /논리그룹/rsys01_PITC005 | 5
 | SYSAUX | /논리그룹/raux10_PITC001 /논리그룹/raux10_PITC002 | 20
 | UNDOTBS1 | /논리그룹/rundo10_PITC101 ... /논리그룹/rundo10_PITC112 | 120
 | UNDOTBS2 | /논리그룹/rundo10_PITC201 ... /논리그룹/rundo10_PITC212 | 120
 | USERS | /논리그룹/rdat01_PITC0001 ... /논리그룹/rdat01_PITC0004 | 4
 | TEMP | /논리그룹/rtemp10_PITC001 ... /논리그룹/rtemp10_PITC024 | 240

## Slide 114
6. 총무시스템
6.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
Redo Log | Group | Member | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101 | 1
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101m | 1
 |  | ….. | 
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110 | 1
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110m | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201 | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201m | 1
 |  | ….. | 
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210 | 1
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210m | 1
Control File | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rctl01_PITC001 | 1
 | 2 | /논리그룹/rctl01_PITC002 | 1
 | 3 | /논리그룹/rctl01_PITC003 | 1

## Slide 115
6. 총무시스템
6.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) – pitcdb0a, pitcdb0b
계정명 | uid | gid | group | home | shell | 용도 | 기타 | 설치 서버
oragrid | 303 | 300 | dba | /oragrid | /usr/bin/bash | crs(grid) 계정 | listener 및 db(user) process fork 계정 | RAC 구성 서버
ora11itc | 300 | 300 | dba | /ora11ITC/db | /usr/bin/bash | oracle(db) 계정 |  | RAC, Single 서버 모두 (ora11XXX -> XXX는 SID)
wo1bat | 504 | 500 | batgrp | /home/wo1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
ge2bat | 503 | 500 | batgrp | /home/ge2bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
be1bat | 502 | 500 | batgrp | /home/be1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
pq1bat | 501 | 500 | batgrp | /home/pq1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
dpagt | 3001 | 3000 | third | /product/dpagt | /usr/bin/bash | Data Aid 유저 |  | 
ctmag7 | 3002 | 3000 | third | /product/ctmag7 | /usr/bin/bash | Control-M Agent 계정 |  | 

## Slide 116
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 117
구매전용카드 계약을 맺은 법인에 대해서 승인/지급 등의 업무를 지원하는 영업지원시스템으로 WEB/WAS/DB로 구성. 서비스 이용자는 삼성카드와 계약을 맺은 법인 사용자임
7. 법인구매
7.1 논리 구성
법인구매(인터넷공통)
DB(인터넷공통)
복제(T/C)
VTL
DB 백업
구성 특징
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
인터넷공통(ITC) 시스템에 Instance 구성
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 삼성카드와 계약을 맺은 법인 사용자
운영계는 SSO 연계이며, 개발계는 ID/PW 방식
서비스는 웹으로 제공
MCI를 통한 기간계/승인 시스템 연계
업무서비스 가용성 보장을 위한 서버 다중화 Active-Active 구성
법인구매
WEB(인터넷공통)
법인구매(인터넷공통)
WAS(인터넷공통)
외부망
법인 사용자
유치(ACQ)
승인공통(ATC)
청구입금(BNP)
기간계어드민(COM)
지급(DSB)
파트너관리(PTN)
MCI
첨부파일 전송
삼성카드 관리자
외부망

## Slide 118
7. 법인구매
7.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
WebCube
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
WebCube
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
oden
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
oden

## Slide 119
법인구매 업무의 미들웨어 구성은 다음과 같다.
7. 법인구매
7.3 미들웨어 구성
법인구매(WEB#1)
P-SP11-O-F11:8211 P-SP11-O-S11:9211
40.225.192.40
pitcwb0a
법인구매(WEB#2)
P-SP11-O-F21:8221 P-SP11-O-S21:9211
40.225.192.41
pitcwb0b
법인구매(AP#1)
P-SP11-O-F11:12040 P-SP11-O-S11:12048
40.226.150.103
pitcap0a
법인구매(AP#2)
P-SP11-O-F21:12040 P-SP11-O-S21:12048
40.226.150.104
pitcap0b
법인구매(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
법인구매(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
L4
112.106.2.54(공인) 40.225.192.47(내부)
HA IP
40.226.150.120
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | P-SP11-O-F11 P-SP11-O-F21 | 법인구매 유저 서비스 | 8211 | HTTP
 | P-SP11-O-S11 P-SP11-O-S21 | 법인구매 Admin | 9211 | HTTP
WAS | P-SP11-O-F11 P-SP11-O-F21 | 법인구매 유저 서비스 | 12140 | AJP
 |  |  | 12111 | http
 |  |  | 14021 | Admin Console
 | P-SP11-O-S11 P-SP11-O-S21 | 법인구매 Admin | 12048 | AJP
 |  |  | 12119 | http
 |  |  | 14029 | Admin Console

## Slide 120
법인구매 업무의 WAS-MCI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
7. 법인구매
7.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
MCI운영L4 | ap.p.mci.samsungcard.biz | 40.10.2.75 | 
법인구매(AP#1)
P-SP11-O-F11:12111 P-SP11-O-S11:12119
40.226.150.103
pitcap0a
법인구매(AP#2)
P-SP11-O-F21:12111 P-SP11-O-S21:12119
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8660 | 단 | MCI
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
유치(ACQ) |  |  | 
승인공통(ATC) |  |  | 
청구입금(BNP) |  |  | 
기간계어드민(COM) |  |  | 
지급(DSB) |  |  | 
파트너관리(PTN) |  |  | 

## Slide 121
법인구매 업무의 WAS-OCSP 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
7. 법인구매
7.4 인터페이스 구성
법인구매(AP#1)
P-SP11-O-F11:12111 P-SP11-O-S11:12119
40.226.150.103
pitcap0a
법인구매(AP#2)
P-SP11-O-F21:12111 P-SP11-O-S21:12119
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 19610 | 단 | 공인인증서 유효성 검증용 OCSP 데몬 과 통신용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
OCSP데몬 |  | 40.226.51.30 | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
금융결제원 |  |  | 

## Slide 122
법인구매 업무의 WEB/WAS-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
7. 법인구매
7.4 인터페이스 구성
법인구매(AP#1)
P-SP11-O-F11:12111 P-SP11-O-S11:12119
40.226.150.103
pitcap0a
법인구매(AP#2)
P-SP11-O-F21:12111 P-SP11-O-S21:12119
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 12111,12112 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02
법인구매(WEB#1)
P-SP11-O-F11:8211
40.225.192.40
pitcwb0a
법인구매(WEB#2)
P-SP11-O-F21:8221
40.225.192.41
pitcwb0b

## Slide 123
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
7. 법인구매
7.5 데이터베이스 구성
■ ITC 전체 구성도 형태 및 특징
- 운영DB는 2-Node RAC DB 구성
- 디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
개발계
2
2-Node RAC[운영]
ITC
True
Copy
Shadow
Image
DB #1
DB #2
ITC DB 서버
(2-Node RAC * 2)
Single
ICO
DB #1
ICO DB 서버
(Single-Node)

## Slide 124
7. 법인구매
7.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : PITC DB
서버명 : pitcdb0a, pitcdb0b
Cluster
Interconnect
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
DB #2
PITC DB 서버
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
VIP1
1
2
3
4
5
Multipath I/O
OS
VIP2
VIP
장애 발생 시 장애 노드의 빠른 Take-over를 위하여 Virtual IP 사용 함
1
Grid Infrastructure
여러 노드를 하나의 클러스터로 관리 함
5
Instance
DB서버 당 1개 의 Instance로 구성 함(pitc)
4
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_PITC 리스너 존재
3
Service
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
2
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node RAC 구성
- 법인구매 업무용 DB
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
Multipath I/O
OS
Storage
Archive
Archive
Storage

## Slide 125
7. 법인구매
7.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : TICO DB
서버명 : ticodb01
TICO DB 서버
Instance
DB서버 당 3개 의 Instance로(TFLB, TICO, TSWP) 구성되어 있음
2
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_TICO 리스너 존재
1
■ 개발 형태 및 특징
- 1-Node
- ICO 개발용 DB
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
Service
Listener
Instance
1
2
OS
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
Storage
Archive

## Slide 126
7. 법인구매
7.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 Oracle DBMS 11.2.0.4 설치하고 RAC를 활용한 Active-Active HA 시스템으로 구성함
ORACLE_SID | PITC1, PITC2
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16KSC5601 - 이마켓플레이스, 법인구매, 알뜰시장 KO16MSWIN949 - 총무)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
GRID_BASE | /oragrid/base
GRID_HOME | /oragrid/grid
ORACLE_BASE | /ora11itc/base
ORACLE_HOME | /ora11itc/db
ORACLE_SID | TICO1
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16KSC5601 - 이마켓플레이스, 법인구매, 알뜰시장 KO16MSWIN949 - 총무)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
ORACLE_BASE | /ora11ico/base
ORACLE_HOME | /ora11ico/db
운영계
개발계

## Slide 127
7. 법인구매
7.5.2 데이터베이스 접속정보
1. IP 구성정보 (운영계)
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  | 
1 | ICO #1 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1577 | tflb | Single | 부분 관리
2 | ICO #2 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1578 | tico | Single | 부분 관리
3 | ICO #3 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1579 | tswp | Single | 부분 관리
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP |  | SCAN VIP | RAC Interconnect | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL | VIRTUAL |  |  |  |  |  | 
1 | ITC #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1578 | pitc1 | RAC | 부분 관리
2 | ITC #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1578 | pitc2 |  | 
3 | SMW #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1579 | psmw1 | RAC | 부분 관리
4 | SMW #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1579 | psmw2 |  | 

## Slide 128
7. 법인구매
7.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) – pitcdb0a
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0a | /dev/md125 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md122 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc1 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc1s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw1 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw1s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 150G | 90% | DBA 및 System 작업용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol0 | /ctrm | 30G | 90% | Control-M | 센터 최병모, 박두레
20 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol1 | /wo1 | 99G | 90% | 스마트워크플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
21 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol2 | /ge2 | 30G | 90% | 총무지원 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
22 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol3 | /pq1 | 30G | 90% | 임직원 알뜰시장 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
23 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol4 | /be1 | 10G | 90% | 이마켓플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레

## Slide 129
7. 법인구매
7.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) - pitcdb0b
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0b | /dev/md127 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md126 | /boot | 1015M | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/md122 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 148G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc2 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc2s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw2 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw2s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레

## Slide 130
7. 법인구매
7.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
개발계 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (개발 DB) - ticodb01
구분 | 파일시스템 | 공유 여부 | 용량 (GB) | 용도
Ext' Storage (DAS/SAN) | /ora11ico | X | 40 | ORACLE_BASE - /ora11ico/base , ORACLE_HOME - /ora11ico/db
 | /oragrid | X | 70 | GRID_BASE - /oragrid/base , GRID_HOME - /oragrid/grid
 | /raw devices | O | 1062 | Oracle Data (각 시스템 별 Data Directory는 추후 확정) Wipver (이마켓, 알뜰시장, 법인구매 - 전체 580 G, 사용 211 G) TEZWELL (선택적복지 – 전체 136 G, 사용 76 G) SMSDEV (모바일경영,스마트워크,총무구매지원 – 전체 4855 G, 사용 2480 G)
 | /ora_arch_tflb1 | X | 40 | DB 아카이브 (선택적복지) (misdv02 : 10.4G / 57G)
 | /ora_arch_titc1 | X | 40 | DB 아카이브 (인터넷공통) (dbdev01 : 1.3G / 41G)
 | /ora_arch_tsmw1 | X | 40 | DB 아카이브 (스마트워크플레이스, 모바일경영대시보드)
 | /sv1 | X | 60 | 선택적복지 배치영역
 | /wo1 | X | 10 | 스마트워크플레이스 배치영역
 | /ge2 | X | 10 | 총무지원 배치영역
 | /pq1 | X | 10 | 임직원 알뜰시장 Application
 | /be1 | X | 10 | e-Marketplace Application
 | /product | X | 30 | 3rd vendor S/W 설치 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 110G / 167G)
 | /NetBackup | X | 센터(20) | 넷백업
 | /log | X | 100 | 로그 저장 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 48G / 83G)
 | /app_log | X | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역
 | /home | X | 센터 | 일반사용자 홈디렉토리
 | /syswork | X | 50 | 시스템관리자 작업공간
 | /CRASH | X | 센터(30) | 시스템 file system
 | / | X | 센터 | Root 영역

## Slide 131
7. 법인구매
7.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pflbap01 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 (mockbuild@x86-ol7-builder-01) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 132
7. 법인구매
7.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
OCR | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rocr01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rocr01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rocr01_PITC03 | 1
vote | 1 | /논리그룹/rvot01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rvot01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rvot01_PITC03 | 1
 | Tablespace | File | Size (GB)
 | SYSTEM | /논리그룹/rsys01_PITC001 /논리그룹/rsys01_PITC002 /논리그룹/rsys01_PITC003 /논리그룹/rsys01_PITC004 /논리그룹/rsys01_PITC005 | 5
 | SYSAUX | /논리그룹/raux10_PITC001 /논리그룹/raux10_PITC002 | 20
 | UNDOTBS1 | /논리그룹/rundo10_PITC101 ... /논리그룹/rundo10_PITC112 | 120
 | UNDOTBS2 | /논리그룹/rundo10_PITC201 ... /논리그룹/rundo10_PITC212 | 120
 | USERS | /논리그룹/rdat01_PITC0001 ... /논리그룹/rdat01_PITC0004 | 4
 | TEMP | /논리그룹/rtemp10_PITC001 ... /논리그룹/rtemp10_PITC024 | 240

## Slide 133
7. 법인구매
7.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
Redo Log | Group | Member | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101 | 1
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101m | 1
 |  | ….. | 
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110 | 1
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110m | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201 | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201m | 1
 |  | ….. | 
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210 | 1
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210m | 1
Control File | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rctl01_PITC001 | 1
 | 2 | /논리그룹/rctl01_PITC002 | 1
 | 3 | /논리그룹/rctl01_PITC003 | 1

## Slide 134
7. 법인구매
7.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) – pitcdb0a, pitcdb0b
계정명 | uid | gid | group | home | shell | 용도 | 기타 | 설치 서버
oragrid | 303 | 300 | dba | /oragrid | /usr/bin/bash | crs(grid) 계정 | listener 및 db(user) process fork 계정 | RAC 구성 서버
ora11itc | 300 | 300 | dba | /ora11itc/d b | /usr/bin/bash | oracle(db) 계정 |  | RAC, Single 서버 모두 (ora11XXX -> XXX는 SID)
wo1bat | 504 | 500 | batgrp | /home/wo1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
ge2bat | 503 | 500 | batgrp | /home/ge2bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
be1bat | 502 | 500 | batgrp | /home/be1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
pq1bat | 501 | 500 | batgrp | /home/pq1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
dpagt | 3001 | 3000 | third | /product/dpagt | /usr/bin/bash | Data Aid 유저 |  | 
ctmag7 | 3002 | 3000 | third | /product/ctmag7 | /usr/bin/bash | Control-M Agent 계정 |  | 

## Slide 135
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 136
그룹사 임직원간 중고물품 직거래(P2P) 시스템으로, WEB/WAS/DB 구조로 구성. 싱글 sso 연동을 통한 접속 및 서비스 제공
8. 알뜰시장
8.1 논리 구성
알뜰시장(인터넷공통)
DB(인터넷공통)
복제(T/C)
VTL
DB 백업
구성 특징
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
인터넷공통(ITC) 시스템에 Instance 구성
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 삼성그룹사 임직원
임직원 대상 폐쇄형 오픈마켓(싱글 sso연동)
서비스는 웹(싱글)으로 제공
EAI를 통해 SMS발송을 위한 기간계 연계구성
업무서비스 가용성 보장을 위한 서버 다중화 Active-Active 구성
알뜰시장
WEB(인터넷공통)
알뜰시장(인터넷공통)
WAS(인터넷공통)
외부망
그룹사 임직원
EAI
첨부파일 전송
삼성카드 관리자
내부망
SMS발송(SHU)
Knox SSO 로그인

## Slide 137
8. 알뜰시장
8.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
Control-M
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
eptray
Tibco MFT
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
Tibco MFT
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
Tibco MFT
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
eptray
Tibco MFT
oden
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
Control-M
oden

## Slide 138
알뜰시장 업무의 미들웨어 구성은 다음과 같다.
8. 알뜰시장
8.3 미들웨어 구성
임직원알뜰시장(WEB#1)
P-PQ11-O-F11:8221 P-PQ11-O-S11:9221
40.225.192.40
pitcwb0a
임직원알뜰시장(WEB#2)
P-PQ11-O-F21:8221 P-PQ11-O-F21:9221
40.225.192.41
pitcwb0b
임직원알뜰시장(AP#1)
P-PQ11-O-F11:12140 P-PQ11-O-F12:12141 P-PQ11-O-S11:12148
40.226.150.103
pitcap0a
임직원알뜰시장(AP#2)
P-PQ11-O-F21:12140 P-PQ11-O-F22:12141 P-PQ11-O-S21:12148
40.226.150.104
pitcap0b
임직원알뜰시장(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
임직원알뜰시장(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
L4
112.106.2.54(공인) 40.225.192.47(내부)
HA IP
40.226.150.120
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | P-PQ11-O-F11 P-PQ11-O-F21 | 알뜰시장 유저 서비스 | 8221 | HTTP
 | P-PQ11-O-S11 P-PQ11-O-S21 | 알뜰시장 Admin | 9221 | HTTP
WAS | P-PQ11-O-F11 P-PQ11-O-F21 P-PQ11-O-F12 P-PQ11-O-F22 | 알뜰시장 유저 서비스 | 12140 12141 | AJP
 |  |  | 12211 12212 | http
 |  |  | 14121 14122 | Admin Console
 | P-PQ11-O-S11 P-PQ11-O-S21 | 알뜰시장 Admin | 12148 | AJP
 |  |  | 12219 | http
 |  |  | 14129 | Admin Console

## Slide 139
알뜰시장 업무의 WAS-EAI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
8. 알뜰시장
8.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
임직원알뜰시장(AP#1)
P-PQ11-O-F11:12211 P-PQ11-O-F11:12212 P-PQ11-O-S11:12219
40.226.150.103
pitcap0a
임직원알뜰시장(AP#2)
P-PQ11-O-F21:12211 P-PQ11-O-F21:12212 P-PQ11-O-S21:12219
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234 | 단 | EAI(배치)
 | 7441 | 단 | ILS
 | 46464 | 양 | MFT
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
알뜰시장 운영WEB#1 |  | 40.225.192.40 | 
알뜰시장 운영WEB#2 |  | 40.225.192.41 | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 

## Slide 140
알뜰시장 업무의 WAS-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
8. 알뜰시장
8.4 인터페이스 구성
임직원알뜰시장(AP#1)
P-PQ11-O-F11:12211 P-PQ11-O-F11:12212 P-PQ11-O-S11:12219
40.226.150.103
pitcap0a
임직원알뜰시장(AP#2)
P-PQ11-O-F21:12211 P-PQ11-O-F21:12212 P-PQ11-O-S21:12219
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 12211,12219 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM AP2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02

## Slide 141
알뜰시장 업무의 WEB/DB-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
8. 알뜰시장
8.4 인터페이스 구성
임직원알뜰시장(WEB#1)
P-PQ11-O-F11:8221 P-PQ11-O-S11:9221
40.225.192.40
pitcwb0a
임직원알뜰시장(WEB#2)
P-PQ11-O-F21:8221 P-PQ11-O-F21:9221
40.225.192.41
pitcwb0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02
임직원알뜰시장(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
임직원알뜰시장(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
HA IP
40.226.150.120

## Slide 142
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
8. 알뜰시장
8.5 데이터베이스 구성
■ ITC 전체 구성도 형태 및 특징
- 운영DB는 2-Node RAC DB 구성
- 디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
개발계
2
2-Node RAC[운영]
ITC
True
Copy
Shadow
Image
DB #1
DB #2
ITC DB 서버
(2-Node RAC * 2)
Single
ICO
DB #1
ICO DB 서버
(Single-Node)

## Slide 143
8. 알뜰시장
8.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : PITC DB
서버명 : pitcdb0a, pitcdb0b
Cluster
Interconnect
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
DB #2
PITC DB 서버
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
VIP1
1
2
3
4
5
Multipath I/O
OS
VIP2
VIP
장애 발생 시 장애 노드의 빠른 Take-over를 위하여 Virtual IP 사용 함
1
Grid Infrastructure
여러 노드를 하나의 클러스터로 관리 함
5
Instance
DB서버 당 1개 의 Instance로 구성 함(pitc)
4
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_PITC 리스너 존재
3
Service
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
2
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node RAC 구성
- 알뜰시장 업무용 DB
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
Multipath I/O
OS
Storage
Archive
Archive
Storage

## Slide 144
8. 알뜰시장
8.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : TICO DB
서버명 : ticodb01
TICO DB 서버
Instance
DB서버 당 3개 의 Instance로(TFLB, TICO, TSWP) 구성되어 있음
2
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_TICO 리스너 존재
1
■ 개발 형태 및 특징
- 1-Node
- ICO 개발용 DB
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
Service
Listener
Instance
1
2
OS
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
Storage
Archive

## Slide 145
8. 알뜰시장
8.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 Oracle DBMS 11.2.0.4 설치하고 RAC를 활용한 Active-Active HA 시스템으로 구성함
ORACLE_SID | PITC1, PITC2
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16KSC5601 - 이마켓플레이스, 법인구매, 알뜰시장 KO16MSWIN949 - 총무)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
GRID_BASE | /oragrid/base
GRID_HOME | /oragrid/grid
ORACLE_BASE | /ora11itc/base
ORACLE_HOME | /ora11itc/db
ORACLE_SID | TICO1
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16KSC5601 - 이마켓플레이스, 법인구매, 알뜰시장 KO16MSWIN949 - 총무)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
ORACLE_BASE | /ora11ico/base
ORACLE_HOME | /ora11ico/db
운영계
개발계

## Slide 146
8. 알뜰시장
8.5.2 데이터베이스 접속정보
1. IP 구성정보 (운영계)
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  | 
1 | ICO #1 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1577 | tflb | Single | 부분 관리
2 | ICO #2 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1578 | tico | Single | 부분 관리
3 | ICO #3 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1579 | tswp | Single | 부분 관리
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP |  | SCAN VIP | RAC Interconnect | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL | VIRTUAL |  |  |  |  |  | 
1 | ITC #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1578 | pitc1 | RAC | 부분 관리
2 | ITC #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1578 | pitc2 |  | 
3 | SMW #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1579 | psmw1 | RAC | 부분 관리
4 | SMW #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1579 | psmw2 |  | 

## Slide 147
8. 알뜰시장
8.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) – pitcdb0a
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0a | /dev/md125 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md122 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc1 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc1s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw1 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw1s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 150G | 90% | DBA 및 System 작업용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol0 | /ctrm | 30G | 90% | Control-M | 센터 최병모, 박두레
20 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol1 | /wo1 | 99G | 90% | 스마트워크플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
21 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol2 | /ge2 | 30G | 90% | 총무지원 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
22 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol3 | /pq1 | 30G | 90% | 임직원 알뜰시장 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
23 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol4 | /be1 | 10G | 90% | 이마켓플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레

## Slide 148
8. 알뜰시장
8.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) - pitcdb0b
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0b | /dev/md127 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md126 | /boot | 1015M | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/md122 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 148G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc2 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc2s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw2 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw2s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레

## Slide 149
8. 알뜰시장
8.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
개발계 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (개발 DB) - ticodb01
구분 | 파일시스템 | 공유 여부 | 용량 (GB) | 용도
Ext' Storage (DAS/SAN) | /ora11ico | X | 40 | ORACLE_BASE - /ora11ico/base , ORACLE_HOME - /ora11ico/db
 | /oragrid | X | 70 | GRID_BASE - /oragrid/base , GRID_HOME - /oragrid/grid
 | /raw devices | O | 1062 | Oracle Data (각 시스템 별 Data Directory는 추후 확정) Wipver (이마켓, 알뜰시장, 법인구매 - 전체 580 G, 사용 211 G) TEZWELL (선택적복지 – 전체 136 G, 사용 76 G) SMSDEV (모바일경영,스마트워크,총무구매지원 – 전체 4855 G, 사용 2480 G)
 | /ora_arch_tflb1 | X | 40 | DB 아카이브 (선택적복지) (misdv02 : 10.4G / 57G)
 | /ora_arch_titc1 | X | 40 | DB 아카이브 (인터넷공통) (dbdev01 : 1.3G / 41G)
 | /ora_arch_tsmw1 | X | 40 | DB 아카이브 (스마트워크플레이스, 모바일경영대시보드)
 | /sv1 | X | 60 | 선택적복지 배치영역
 | /wo1 | X | 10 | 스마트워크플레이스 배치영역
 | /ge2 | X | 10 | 총무지원 배치영역
 | /pq1 | X | 10 | 임직원 알뜰시장 Application
 | /be1 | X | 10 | e-Marketplace Application
 | /product | X | 30 | 3rd vendor S/W 설치 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 110G / 167G)
 | /NetBackup | X | 센터(20) | 넷백업
 | /log | X | 100 | 로그 저장 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 48G / 83G)
 | /app_log | X | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역
 | /home | X | 센터 | 일반사용자 홈디렉토리
 | /syswork | X | 50 | 시스템관리자 작업공간
 | /CRASH | X | 센터(30) | 시스템 file system
 | / | X | 센터 | Root 영역

## Slide 150
8. 알뜰시장
8.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pflbap01 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 (mockbuild@x86-ol7-builder-01) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 151
8. 알뜰시장
8.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
OCR | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rocr01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rocr01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rocr01_PITC03 | 1
vote | 1 | /논리그룹/rvot01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rvot01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rvot01_PITC03 | 1
 | Tablespace | File | Size (GB)
 | SYSTEM | /논리그룹/rsys01_PITC001 /논리그룹/rsys01_PITC002 /논리그룹/rsys01_PITC003 /논리그룹/rsys01_PITC004 /논리그룹/rsys01_PITC005 | 5
 | SYSAUX | /논리그룹/raux10_PITC001 /논리그룹/raux10_PITC002 | 20
 | UNDOTBS1 | /논리그룹/rundo10_PITC101 ... /논리그룹/rundo10_PITC112 | 120
 | UNDOTBS2 | /논리그룹/rundo10_PITC201 ... /논리그룹/rundo10_PITC212 | 120
 | USERS | /논리그룹/rdat01_PITC0001 ... /논리그룹/rdat01_PITC0004 | 4
 | TEMP | /논리그룹/rtemp10_PITC001 ... /논리그룹/rtemp10_PITC024 | 240

## Slide 152
8. 알뜰시장
8.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
Redo Log | Group | Member | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101 | 1
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101m | 1
 |  | ….. | 
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110 | 1
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110m | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201 | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201m | 1
 |  | ….. | 
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210 | 1
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210m | 1
Control File | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rctl01_PITC001 | 1
 | 2 | /논리그룹/rctl01_PITC002 | 1
 | 3 | /논리그룹/rctl01_PITC003 | 1

## Slide 153
8. 알뜰시장
8.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) – pitcdb0a, pitcdb0b
계정명 | uid | gid | group | home | shell | 용도 | 기타 | 설치 서버
oragrid | 303 | 300 | dba | /oragrid | /usr/bin/bash | crs(grid) 계정 | listener 및 db(user) process fork 계정 | RAC 구성 서버
ora11itc | 300 | 300 | dba | /ora11ITC/db | /usr/bin/bash | oracle(db) 계정 |  | RAC, Single 서버 모두 (ora11XXX -> XXX는 SID)
wo1bat | 504 | 500 | batgrp | /home/wo1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
ge2bat | 503 | 500 | batgrp | /home/ge2bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
be1bat | 502 | 500 | batgrp | /home/be1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
pq1bat | 501 | 500 | batgrp | /home/pq1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
dpagt | 3001 | 3000 | third | /product/dpagt | /usr/bin/bash | Data Aid 유저 |  | 
ctmag7 | 3002 | 3000 | third | /product/ctmag7 | /usr/bin/bash | Control-M Agent 계정 |  | 

## Slide 154
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 155
고객이 각 채널에서 발생시킨 VOC를 수신 받아 처리, 통계 및 진행상황을 관리하는 시스템으로, 싱글 메일화면에
별도 어플리케이션을 통해 서비스를 제공함
9. VMS
9.1 논리 구성
VMS
PPAS(인트라넷)
복제(T/C)
VTL
DB 백업
구성 특징
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
기존 Oracle에서 PPAS로 DBMS 변경
인트라넷(INT) 시스템에 Instance 구성
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 삼성카드 업무별 VOC 처리 담당자
싱글SSO 연계를 통한 로그인
서비스는 웹으로 제공
업무서비스 가용성 보장을 위한 WEB/WAS서버 다중화 Active-Active 구성
DBMS(PPAS)는 Active-Standby 구성
VMS
WEB(인트라넷)
VMS
WAS(인트라넷)
외부망
삼성카드 임직원
EAI
VOC 처리담당자
내부망
Knox SSO 로그인
기간계
SFTP
MDM
MFT

## Slide 156
9. VMS
9.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
PAS 9.5.7.12
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
oden
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
PAS 9.5.7.12
oden

## Slide 157
VMS 업무의 미들웨어 구성은 다음과 같다.
9. VMS
9.3 미들웨어 구성
VMS(WEB#1)
P-VMS1-O-F11:8321
40.1.2.41
pintwb0a
VMS(WEB#2)
P-VMS1-O-F21:8321
40.1.2.42
pintwb0b
VMS(AP#1)
P-VMS1-O-F11:13140
40.1.2.43
pintap0a
VMS(AP#2)
P-VMS1-O-F21:13140
40.1.2.44
pintap0b
VMS(DB#1)
PINT(1579)
40.1.2.47(vip)
40.1.2.45(rip)
pintdb0a
L4
40.1.2.40(공인) 40.1.2.40(내부)
VMS(DB#2)
PINT(1579)
(Stnadby)
40.1.2.46(rip)
pintdb0b
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | P-VMS1-O-F11 P-VMS1-O-F21 | VMS 유저 서비스 | 8321 | HTTP
WAS | P-VMS1-O-F11 P-VMS1-O-F21 | VMS 유저 서비스 | 13140 | AJP
 |  |  | 13211 | http
 |  |  | 15121 | Admin Console

## Slide 158
VMS 업무의 DB-기간계 배치 서버 간 인터페이스 구성은 다음과 같다. SFTP 로 직접 접속하여 전송한다.
9. VMS
9.4 인터페이스 구성
VMS(DB#1)
PINT(1579)
40.1.2.47(vip)
40.1.2.45(rip)
pintdb0a
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
기간계 배치 |  | 40.10.1.91 | pcorbt01
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 22 | 단 | SFTP

## Slide 159
VMS 업무의 WAS-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
9. VMS
9.4 인터페이스 구성
VMS(AP#1)
P-VMS1-O-F11:13211
40.1.2.43
pintap0a
VMS(AP#2)
P-VMS1-O-F21:13211
40.1.2.44
pintap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 13211 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02

## Slide 160
VMS 업무의 DB(배치)-EAI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
9. VMS
9.4 인터페이스 구성
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 46464 | 양 | MFT
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
MDM | ap.p.mdm.samsungcard.biz | 40.10.1.115 | pmdmap_L4
 | ap1.p.mdm.samsungcard.biz | 40.10.1.111 | pmdmap01
 | ap2.p.mdm.samsungcard.biz | 40.10.1.121 | pmdmap02
VMS(DB#1)
PINT(1579)
40.1.2.47(vip)
40.1.2.45(rip)
pintdb0a
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
VMS(DB#2)
PINT(1579)
(Standby)
40.1.2.46(rip)
pintdb0b

## Slide 161
VMS 업무의 WEB/DB-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
9. VMS
9.4 인터페이스 구성
VMS(WEB#1)
P-VMS1-O-F11:8321
40.1.2.41
pintwb0a
VMS(WEB#2)
P-VMS1-O-F21:8321
40.1.2.42
pintwb0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02
VMS(DB#1)
PINT(1579)
40.1.2.47(vip)
40.1.2.45(rip)
pintdb0a
VMS(DB#2)
PINT(1579)
(Standby)
40.1.2.46(rip)
pintdb0b

## Slide 162
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
9. VMS
9.5 데이터베이스 구성
■ ITC 전체 구성도 형태 및 특징
운영DB는 Mantech 클러스터 를 이용한 HA 구성 (평상시 1번 노드 사용 중 1번 노드 down 시 2번 노드에서 기동
디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
개발계
2
MCCS를 이용한 HA구현
INT
DB #1
DB #2
INT DB 서버
Single
ITN
DB #1
ITN DB 서버

## Slide 163
9. VMS
9.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : pint DB
서버명 : pintdb0a, pintdb0b
MCCS
Cluster
SAN SW
Public network(1G망)
DB #1
DB #2
PINT DB 서버
Postmaster
Database
Cluster IP
1
2
3
Cluster ip
MCCS 를 이용한 Cluster ip 이용한 DB 접속
1
Database
pint 데이터베이스 관리
3
Postmaster
EDB PAS 관리 main process
2
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node HA구성
- 인트라넷 업무용 DB
Postmaster
Database
Storage
Archive

## Slide 164
9. VMS
9.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : titn DB
서버명 : titndb0a, titndb0b
SAN SW
Public network(1G망)
DB #1
TITN DB 서버
Postmaster
Database
IP
1
2
3
IP
서버 ip 이용한 DB 접속
1
Database
titn 데이터베이스 관리
3
Postmaster
EDB PAS 관리 main process
2
■ 운영 형태 및 특징
- 인트라넷 업무용 DB
Storage
Archive

## Slide 165
9. VMS
9.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 EnterpriseDB 9.5.7.12 설치하고 MCCS 활용한 Active-Standby HA 시스템으로 구성함
DATABASE | pint
ENCODING | UTF8
Archive log mode | on
EDBHOME | /pg95int/9.5AS
PGDATA | /pg_data_pint
GRID_HOME | /oragrid/grid
LOG_DIRECTORY | /log/pg95int/pg_log
EDB_AUDIT_DIRECTORY | /log/pg95int/edb_audit_log
ORACLE_SID | titn
ENCODING | UTF8
Archive log mode | on
EDBHOME | /pg95itn/9.5AS
PGDATA | /pg_data_titn
LOG_DIRECTORY | /log/pg95itn/pg_log
운영계
개발계

## Slide 166
9. VMS
9.5.2 데이터베이스 접속정보
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Database | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  | 
1 | TITN #1 | titndb01 | 개발 | 40.10.22.158 | 1579 | titn | 부분 관리
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | MCCS cluster IP | DB 서비스 포트 | Database | HA 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  |  | 
1 | PINT #1 | pintdb0a | 운영 | 40.1.2.45 | 40.1.2.47 | 1579 | pint | MCCS 이용 구성 | 부분 관리
2 | PINT #2 | pintdb0b | 운영 | 40.1.2.46 |  | 1579 | pint |  | 
1. IP 구성정보 (운영계)

## Slide 167
9. VMS
9.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) – pintdb0a
Filesystem | Mounted on | 사이즈(G) | 업무 | 사용그룹 | 담당자 | 비고
/dev/mapper/vg00-root | / | 50 | Root 영역 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/mapper/vg00-home | /home | 10 | 일반사용자 홈디렉토리 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/mapper/vg00-CRASH | /CRASH | 40 | DUMP 저장공간 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/mapper/vg00-var | /var | 30 | 시스템 로그영역 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/sda1 | /boot | 1 | 시스템 boot 영역 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-pg95int | /pg95int | 20 | DB 엔진 설치 | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo00-pg_arch_pint1 | /pg_arch_pint1 |  | PPAS Archive Log | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo00-pg_data_pint | /pg_data_pint |  | PPAS 데이터 | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo00-pg_xlog_pint1 | /pg_xlog_pint1 |  | PPAS Transaction Log | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo00-product | /product | 60 | 3rd vendor S/W 설치 영역 |  |  | 
/dev/mapper/vglo00-log | /log | 80 | 로그 저장 영역 | 금융시스템2그룹 | 김창균 책임, 원성재 책임 | 
/dev/mapper/vglo00-app_log | /app_log | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역 | 카드CI그룹 | 남지선 책임 | 
/dev/mapper/vglo00-compile | /compile | 20 |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임, 이기주 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-deploy | /deploy | 10 |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임, 이기주 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-ps9 | /ps9 | 20 | 하나로협의회 배치영역(H/A) | 카드CI그룹 | 남지선 책임 | 
/dev/mapper/vglo00-vms | /vms | 300 | VMS 배치영역(H/A) | 카드CI그룹 | 정일교 선임 | 

## Slide 168
9. VMS
9.5.4 데이터베이스 OS 구성
인트라넷 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pflbap01 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 (mockbuild@x86-ol7-builder-01) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 169
9. VMS
9.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) – pintdb0a, pintdb0b
계정 | UID | 그룹명 | GID | Home Directory | Shell | 용도 | sub group | 영구 패스워드 | 사용그룹 | 담당자
root | 0 | root | 0 | /root | /bin/bash | root 계정 |  |  | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임 박채운 선임
pg95int | 300 | dba | 300 | /pg95int/9.5AS | /bin/bash | PPAS 엔진 계정 |  |  | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임 박채운 선임
deploy | 500 | batgrp | 500 | /compile | /bin/bash | ARM 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임 이기주 선임
vmsbat | 501 | batgrp | 500 | /home/vmsbat | /bin/bash | 민원관리(VMS) 배치 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 정일교 책임
ps9bat | 502 | batgrp | 500 | /home/ps9bat | /bin/bash | 하나로협의회 배치 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 남지선 책임
tibco | 800 | eai | 800 | /product/tibco | /bin/bash | EAI 설치 계정 | cfadmin, cfbrowse, cftrnsfr |  | 카드CI그룹 | 이재진 책임 홍의찬 선임
dpagt | 3000 | third | 3000 | /product/dpagt | /bin/bash | Data-Aid 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 김재현 수석보

## Slide 170
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 171
10. 하나로협의회
10.1 논리 구성
VMS(인트라넷)
복제(T/C)
VTL
DB 백업
구성 특징
하나로협의회
WEB(인트라넷)
하나로협의회(인트라넷)
WAS(인트라넷)
외부망
삼성카드 임직원
EAI
삼성카드 관리자
내부망
Knox SSO 로그인
인사만사
MFT
IAM
JDBC
삼성카드 사원협의회 사이트로 임직원간의 소통채널시스템이며, mySyingle의 SSO를 통해 사내업무 메뉴에서 연결
PPAS(인트라넷)
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
기존 Oracle에서 PPAS로 DBMS 변경
인트라넷(INT) 시스템에 Instance 구성
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 삼성카드 임직원
싱글SSO 연계를 통한 로그인
서비스는 mySingle의 SSO를 통해 사내업무 메뉴에서 연결
업무서비스 가용성 보장을 위한 WEB/WAS서버 다중화 Active-Active 구성
DBMS(PPAS)는 Active-Standby 구성

## Slide 172
10. 하나로협의회
10.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
PAS 9.5.7.12
ezjobs
Tibco MFT
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
WebCube
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
WebCube
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
oden
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
PAS 9.5.7.12
ezjobs
Tibco MFT
oden

## Slide 173
하나로협의회 업무의 미들웨어 구성은 다음과 같다.
10. 하나로협의회
10.3 미들웨어 구성
하나로협의회(WEB#1)
P-PS91-O-F11:8311
40.1.2.41
pintwb0a
하나로협의회(WEB#2)
P-PS91-O-F21:8311
40.1.2.42
pintwb0b
하나로협의회(AP#1)
P-PS91-O-F11:13040
40.1.2.43
pintap0a
하나로협의회(AP#2)
P-PS91-O-F21:13040
40.1.2.44
pintap0b
하나로협의회(DB#1)
PINT(1579)
40.1.2.47(vip)
40.1.2.45(rip)
pintdb0a
L4
40.1.2.40(공인) 40.1.2.40(내부)
하나로협의회(DB#2)
PINT(1579)
(Standby)
40.1.2.46(rip)
pintdb0b
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | P-PS91-O-F11 P-PS91-O-F91 | 하나로협의회 유저 서비스 | 8311 | HTTP
WAS | P-PS91-O-F11 P-PS91-O-F21 | 하나로협의회 유저 서비스 | 13040 | AJP
 |  |  | 13111 | http
 |  |  | 15021 | Admin Console

## Slide 174
하나로협의회 업무의 WAS-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
10. 하나로협의회
10.4 인터페이스 구성
하나로협의회(AP#1)
P-PS91-O-F11:13111
40.1.2.43
pintap0a
하나로협의회(AP#2)
P-PS91-O-F21:13111
40.1.2.44
pintap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 13111 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02

## Slide 175
하나로협의회 업무의 WEB/DB-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
10. 하나로협의회
10.4 인터페이스 구성
하나로협의회(WEB#1)
P-PS91-O-F11:8311
40.1.2.41
pintwb0a
하나로협의회(WEB#2)
P-PS91-O-F21:8311
40.1.2.42
pintwb0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02
하나로협의회(DB#1)
PINT(1579)
40.1.2.47(vip)
40.1.2.45(rip)
pintdb0a
하나로협의회(DB#2)
PINT(1579)
(Standby)
40.1.2.46(rip)
pintdb0a

## Slide 176
하나로협의회 업무의 DB(배치)-EAI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
10. 하나로협의회
10.4 인터페이스 구성
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 46464 | 양 | MFT
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
인사만사(PS5) | ap1.p.hmr.samsungcard.biz | 40.1.4.11 | phmrap01
 | ap2.p.hmr.samsungcard.biz | 40.1.4.12 | phmrap02
하나로협의회(DB#1)
PINT(1579)
40.1.2.47(vip)
40.1.2.45(rip)
pintdb0a
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
하나로협의회(DB#2)
PINT(1579)
(Standby)
40.1.2.46(rip)
pintdb0b

## Slide 177
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
10. 하나로협의회
10.5 데이터베이스 구성
■ ITC 전체 구성도 형태 및 특징
운영DB는 Mantech 클러스터 를 이용한 HA 구성 (평상시 1번 노드 사용 중 1번 노드 down 시 2번 노드에서 기동
디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
개발계
2
MCCS를 이용한 HA구현
INT
DB #1
DB #2
INT DB 서버
Single
ITN
DB #1
ITN DB 서버

## Slide 178
10. 하나로협의회
10.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : pint DB
서버명 : pintdb0a, pintdb0b
MCCS
Cluster
SAN SW
Public network(1G망)
DB #1
DB #2
PINT DB 서버
Postmaster
Database
Cluster IP
1
2
3
Cluster ip
MCCS 를 이용한 Cluster ip 이용한 DB 접속
1
Database
pint 데이터베이스 관리
3
Postmaster
EDB PAS 관리 main process
2
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node HA구성
- 인트라넷 업무용 DB
Postmaster
Database
Storage
Archive

## Slide 179
10. 하나로협의회
10.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : titn DB
서버명 : titndb0a, titndb0b
SAN SW
Public network(1G망)
DB #1
TITN DB 서버
Postmaster
Database
IP
1
2
3
IP
서버 ip 이용한 DB 접속
1
Database
titn 데이터베이스 관리
3
Postmaster
EDB PAS 관리 main process
2
■ 운영 형태 및 특징
- 인트라넷 업무용 DB
Storage
Archive

## Slide 180
10. 하나로협의회
10.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 EnterpriseDB 9.5.7.12 설치하고 MCCS 활용한 Active-Standby HA 시스템으로 구성함
DATABASE | pint
ENCODING | UTF8
Archive log mode | on
EDBHOME | /pg95int/9.5AS
PGDATA | /pg_data_pint
GRID_HOME | /oragrid/grid
LOG_DIRECTORY | /log/pg95int/pg_log
EDB_AUDIT_DIRECTORY | /log/pg95int/edb_audit_log
ORACLE_SID | titn
ENCODING | UTF8
Archive log mode | on
EDBHOME | /pg95itn/9.5AS
PGDATA | /pg_data_titn
LOG_DIRECTORY | /log/pg95itn/pg_log
운영계
개발계

## Slide 181
10. 하나로협의회
10.5.2 데이터베이스 접속정보
1. IP 구성정보 (운영계)
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Database | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  | 
1 | TITN #1 | titndb01 | 개발 | 40.10.22.158 | 1579 | titn | 부분 관리
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | MCCS cluster IP | DB 서비스 포트 | Database | HA 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  |  | 
1 | PINT #1 | pintdb0a | 운영 | 40.1.2.45 | 40.1.2.47 | 1579 | pint | MCCS 이용 구성 | 부분 관리
2 | PINT #2 | pintdb0b | 운영 | 40.1.2.46 |  | 1579 | pint |  | 

## Slide 182
10. 하나로협의회
10.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) – pintdb0a
Filesystem | Mounted on | 사이즈(G) | 업무 | 사용그룹 | 담당자 | 비고
/dev/mapper/vg00-root | / | 50 | Root 영역 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/mapper/vg00-home | /home | 10 | 일반사용자 홈디렉토리 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/mapper/vg00-CRASH | /CRASH | 40 | DUMP 저장공간 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/mapper/vg00-var | /var | 30 | 시스템 로그영역 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/sda1 | /boot | 1 | 시스템 boot 영역 | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임, 박채운 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-pg95int | /pg95int | 20 | DB 엔진 설치 | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo00-pg_arch_pint1 | /pg_arch_pint1 |  | PPAS Archive Log | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo00-pg_data_pint | /pg_data_pint |  | PPAS 데이터 | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo00-pg_xlog_pint1 | /pg_xlog_pint1 |  | PPAS Transaction Log | 금융시스템2그룹 |  | 
/dev/mapper/vglo00-product | /product | 60 | 3rd vendor S/W 설치 영역 |  |  | 
/dev/mapper/vglo00-log | /log | 80 | 로그 저장 영역 | 금융시스템2그룹 | 김창균 책임, 원성재 책임 | 
/dev/mapper/vglo00-app_log | /app_log | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역 | 카드CI그룹 | 남지선 책임 | 
/dev/mapper/vglo00-compile | /compile | 20 |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임, 이기주 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-deploy | /deploy | 10 |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임, 이기주 선임 | 
/dev/mapper/vglo00-ps9 | /ps9 | 20 | 하나로협의회 배치영역(H/A) | 카드CI그룹 | 남지선 책임 | 
/dev/mapper/vglo00-vms | /vms | 300 | VMS 배치영역(H/A) | 카드CI그룹 | 정일교 선임 | 

## Slide 183
10. 하나로협의회
10.5.4 데이터베이스 OS 구성
인트라넷 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pflbap01 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 (mockbuild@x86-ol7-builder-01) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 184
10. 하나로협의회
10.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) – pintdb0a, pintdb0b
계정 | UID | 그룹명 | GID | Home Directory | Shell | 용도 | sub group | 영구 패스워드 | 사용그룹 | 담당자
root | 0 | root | 0 | /root | /bin/bash | root 계정 |  |  | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임 박채운 선임
pg95int | 300 | dba | 300 | /pg95int/9.5AS | /bin/bash | PPAS 엔진 계정 |  |  | 금융시스템2그룹 | 이한진 책임 박채운 선임
deploy | 500 | batgrp | 500 | /compile | /bin/bash | ARM 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 박찬익 선임 이기주 선임
vmsbat | 501 | batgrp | 500 | /home/vmsbat | /bin/bash | 민원관리(VMS) 배치 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 정일교 책임
ps9bat | 502 | batgrp | 500 | /home/ps9bat | /bin/bash | 하나로협의회 배치 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 남지선 책임
tibco | 800 | eai | 800 | /product/tibco | /bin/bash | EAI 설치 계정 | cfadmin, cfbrowse, cftrnsfr |  | 카드CI그룹 | 이재진 책임 홍의찬 선임
dpagt | 3000 | third | 3000 | /product/dpagt | /bin/bash | Data-Aid 계정 |  |  | 카드CI그룹 | 김재현 수석보

## Slide 185
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 186
11. 이마켓플레이스
11.1 논리 구성
B2B
DB(인터넷공통)
복제(T/C)
VTL
DB 백업
구성 특징
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
WEB, WAS, DB로 구성함
Client는 업무담당자(처음&C) 2~3명 삼성카드 전략가맹점팀, 처음&C 관리자
서비스는 웹으로 제공
레거시는 EAI 연계
대외계는 FEP 연계
로그인시 OTP 연계방식
접속 고객 관리는 외주업체(처음&C)에서 관리
업무서비스 가용성 보장을 위한 서버 다중화 Active-Active 구성
B2B
WEB(인터넷공통)
B2B
WAS(인터넷공통)
외부망
삼성카드 임직원
처음&C 관리자
인터넷
처음&C
NAT
EAI
SMS발송(SHU)
금융결재원
FEP
OCSP
삼성전자 물품 구매시 에스크로 서비스를 위한 시스템으로 외부 유지보수 업체(처음&C)에서 운영/유지보수를 담당함

## Slide 187
11. 이마켓플레이스
11.2 소프트웨어 구성
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
Control-M
Tibco MFT
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
WebCube
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
DB Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
WebCube
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
xecureDB
oden
DB서버
OEL 7.2*
Oracle Cluster System
보안/공통 S/W*
Oracle 11g R2
xecureDB
Data Aid
Control-M
Tibco MFT
oden

## Slide 188
이마켓플레이스 업무의 미들웨어 구성은 다음과 같다.
11. 이마켓플레이스
11.3 미들웨어 구성
e-Marketplace(WEB#1)
P-BE11-O-F11:8231
40.225.192.40
pitcwb0a
e-Marketplace(WEB#2)
P-BE11-O-F21:8231
40.225.192.41
pitcwb0b
e-Marketplace(AP#1)
P-BE11-O-F11:12240
40.226.150.103
pitcap0a
e-Marketplace(AP#2)
P-BE11-O-F21:12240
40.226.150.104
pitcap0b
e-Marketplace(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip) 40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
e-Marketplace(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip) 40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
L4
112.106.2.54(공인) 40.225.192.47(내부)
HA IP
40.226.150.120
구분 | Instance | Instance 구분 | Port | Port 용도
WEB | P-BE11-O-F11 P-BE11-O-F21 | E-Marketplace 유저 서비스 | 8231 | HTTP
WAS | P-BE11-O-F11 P-BE11-O-F21 | E-Marketplace 유저 서비스 | 12240 | AJP
 |  |  | 12311 | http
 |  |  | 14221 | Admin Console

## Slide 189
이마켓플레이스 업무의 WAS-처음앤씨 간 인터페이스 구성은 다음과 같다. AP 서버에서 외부망으로 직접 연계된다.
11. 이마켓플레이스
11.4 인터페이스 구성
e-Marketplace(WEB#1)
P-BE11-O-F11:8231
40.225.192.40
pitcwb0a
e-Marketplace(WEB#2)
P-BE11-O-F21:8231
40.225.192.41
pitcwb0b
e-Marketplace(AP#1)
P-BE11-O-F11:12240
40.226.150.103
pitcap0a
e-Marketplace(AP#2)
P-BE11-O-F21:12240
40.226.150.104
pitcap0b
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
처음앤씨 | www.mp1.co.kr | 210.112.124.71(L4) 210.112.124.67 210.112.124.68 | 
L4
40.225.192.47(내부)
NAT
112.106.7.110
112.106.7.111
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 80,8443,7077 | 단 | 웹서비스
 | 80 | 단 | 웹서비스
112.106.2.54:80(공인IP)
※ 서비스 확인
curl http://www.mp1.co.kr
curl http://www.mp1.co.kr:7077/dob2bif/services/HttpSoapReceiveService
curl https://www.mp1.co.kr:8443/dob2bif/services/HttpSoapReceiveService

## Slide 190
이마켓플레이스 업무의 WAS-EAI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
11. 이마켓플레이스
11.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
e-Marketplace(AP#1)
P-BE11-O-F11:12311
40.226.150.103
pitcap0a
e-Marketplace(AP#2)
P-BE11-O-F21:12311
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234,7301 | 단 | EAI(온라인)
 | 7441 | 단 | ILS
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
SMS발송(s-hub)(SHU) |  |  | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 

## Slide 191
이마켓플레이스 업무의 DB(배치)-EAI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
11. 이마켓플레이스
11.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
e-Marketplace(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip)
40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
e-Marketplace(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip)
40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
e-Marketplace HA IP
40.226.150.120
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234 | 단 | EAI(배치)
 | 46464 | 양 | MFT
 | 7441 | 단 | ILS
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
영업회계(ACC) | ap.p.cor.samsungcard.biz ap1.p.cor.samsungcard.biz ap2.p.cor.samsungcard.biz ap3.p.cor.samsungcard.biz | 40.10.1.35 40.10.1.31 40.10.1.41 40.10.1.51 | pcorap_L4 pcorap01 pcorap02 Pcorap03
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 

## Slide 192
이마켓플레이스 업무의 WAS-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
11. 이마켓플레이스
11.4 인터페이스 구성
e-Marketplace(AP#1)
P-BE11-O-F11:12311 P-BE11-O-F12:12312
40.226.150.103
pitcap0a
e-Marketplace(AP#2)
P-BE11-O-F21:12311 P-BE11-O-F22:12312
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 12311,12312 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02

## Slide 193
이마켓플레이스 업무의 WEB/DB-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
11. 이마켓플레이스
11.4 인터페이스 구성
e-Marketplace(DB#1)
PITC(1578)
40.226.150.123(vip)
40.226.150.113(rip)
pitcdb0a
e-Marketplace(DB#2)
PITC(1578)
40.226.150.124(vip)
40.226.150.114(rip)
pitcdb0b
e-Marketplace HA IP
40.226.150.120
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7872 | 단 | ARM배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 |  | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 |  | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM Ap2 |  | 40.10.12.32 | pmgtap02
e-Marketplace(WEB#1)
P-BE11-O-F11:8231
40.225.192.40
pitcwb0a
e-Marketplace(WEB#2)
P-BE11-O-F21:8231
40.225.192.41
pitcwb0b

## Slide 194
이마켓플레이스 업무의 WAS-OCSP 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
11. 이마켓플레이스
11.4 인터페이스 구성
e-Marketplace(AP#1)
P-BE11-O-F11:12311 P-BE11-O-F12:12312
40.226.150.103
pitcap0a
e-Marketplace(AP#2)
P-BE11-O-F21:12311 P-BE11-O-F22:12312
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 19610 | 단 | 공인인증서 유효성 검증용 OCSP 데몬 과 통신용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
OCSP데몬 |  | 40.226.51.30 | 
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
금융결제원 |  |  | 

## Slide 195
데이터 베이스 구성은 아래와 같다.
11. 이마켓플레이스
11.5 데이터베이스 구성
■ ITC 전체 구성도 형태 및 특징
- 운영DB는 2-Node RAC DB 구성
- 디스크 복제는 TC(운영->TC), 시점 SI(TC->SI), 로 구성
운영계
1
개발계
2
2-Node RAC[운영]
ITC
True
Copy
Shadow
Image
DB #1
DB #2
ITC DB 서버
(2-Node RAC * 2)
Single
ICO
DB #1
ICO DB 서버
(Single-Node)

## Slide 196
11. 이마켓플레이스
11.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : PITC DB
서버명 : pitcdb0a, pitcdb0b
Cluster
Interconnect
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
DB #2
PITC DB 서버
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
VIP1
1
2
3
4
5
Multipath I/O
OS
VIP2
VIP
장애 발생 시 장애 노드의 빠른 Take-over를 위하여 Virtual IP 사용 함
1
Grid Infrastructure
여러 노드를 하나의 클러스터로 관리 함
5
Instance
DB서버 당 1개 의 Instance로 구성 함(pitc)
4
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_PITC 리스너 존재
3
Service
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
2
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
■ 운영 형태 및 특징
- 2-Node RAC 구성
- 알뜰시장 업무용 DB
Service
Listener
Instance
Oracle Grid
Multipath I/O
OS
Storage
Archive
Archive
Storage

## Slide 197
11. 이마켓플레이스
11.5.1 데이터베이스 논리 구성
구분 : TICO DB
서버명 : ticodb01
TICO DB 서버
Instance
DB서버 당 3개 의 Instance로(TFLB, TICO, TSWP) 구성되어 있음
2
Listener
특정 서비스의 부하 처리를 위하여 지정 가능
AP-DB 전용 구분 없음
LSN_TICO 리스너 존재
1
■ 개발 형태 및 특징
- 1-Node
- ICO 개발용 DB
SAN SW
Public network(1G망)
Shared storage
DB #1
Service
Listener
Instance
1
2
OS
Datafile/Control
/Redo
OCR/Voting
Storage
Archive

## Slide 198
11. 이마켓플레이스
11.5.1 데이터베이스 논리 구성
U2L 운영계 DB 시스템의 DBMS는 Oracle DBMS 11.2.0.4 설치하고 RAC를 활용한 Active-Active HA 시스템으로 구성함
ORACLE_SID | PITC1, PITC2
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16KSC5601 - 이마켓플레이스, 법인구매, 알뜰시장 KO16MSWIN949 - 총무)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
GRID_BASE | /oragrid/base
GRID_HOME | /oragrid/grid
ORACLE_BASE | /ora11itc/base
ORACLE_HOME | /ora11itc/db
ORACLE_SID | TICO1
Character Set (NLS_LANG) | KO16MSWIN949 (ASIS : KO16KSC5601 - 이마켓플레이스, 법인구매, 알뜰시장 KO16MSWIN949 - 총무)
Archive log mode | (X) Noarchive Log (O) Archive Log
Database 저장소 | (O) Raw Device (X) File System (X) ASM
ORACLE_BASE | /ora11ico/base
ORACLE_HOME | /ora11ico/db
운영계
개발계

## Slide 199
11. 이마켓플레이스
11.5.2 데이터베이스 접속정보
1. IP 구성정보 (운영계)
2. IP 구성정보 (개발계)
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL |  |  |  | 
1 | ICO #1 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1577 | tflb | Single | 부분 관리
2 | ICO #2 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1578 | tico | Single | 부분 관리
3 | ICO #3 | ticodb01 | 개발 | 40.10.22.58 | 1579 | tswp | Single | 부분 관리
NO | 서버구분 | hostname | 구분 | SERVICE IP |  | SCAN VIP | RAC Interconnect | DB 서비스 포트 | Oracle SID | RAC 여부 | 메타 모델 관리 여부
 |  |  |  | REAL | VIRTUAL |  |  |  |  |  | 
1 | ITC #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1578 | pitc1 | RAC | 부분 관리
2 | ITC #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1578 | pitc2 |  | 
3 | SMW #1 | pitcdb0a | 운영 | 40.226.150.113 | 40.226.150.123 | 40.226.150.120 | 90.1.2.31 | 1579 | psmw1 | RAC | 부분 관리
4 | SMW #2 | pitcdb0b | 운영 | 40.226.150.114 | 40.226.150.124 |  | 90.1.2.32 | 1579 | psmw2 |  | 

## Slide 200
11. 이마켓플레이스
11.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) – pitcdb0a
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0a | /dev/md125 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md122 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc1 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc1s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw1 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw1s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 150G | 90% | DBA 및 System 작업용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol0 | /ctrm | 30G | 90% | Control-M | 센터 최병모, 박두레
20 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol1 | /wo1 | 99G | 90% | 스마트워크플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
21 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol2 | /ge2 | 30G | 90% | 총무지원 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
22 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol3 | /pq1 | 30G | 90% | 임직원 알뜰시장 배치영역 | 센터 최병모, 박두레
23 |  | /dev/mapper/srvg00-lvol4 | /be1 | 10G | 90% | 이마켓플레이스 배치영역 | 센터 최병모, 박두레

## Slide 201
11. 이마켓플레이스
11.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
운영계 인터넷공통 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (운영 DB) - pitcdb0b
NO | 서버명 | File system 명 | mount 명 | 용량 (GB) | 임계치 | 용 도 | 담당자
1 | pitcdb0b | /dev/md127 | / | 50G | 80% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
2 |  | devtmpfs | /dev | 16G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
3 |  | /dev/md126 | /boot | 1015M | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
4 |  | /dev/md123 | /var | 30G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
5 |  | /dev/md124 | /CRASH | 40G | 90% | OS시스템 영역 | 센터 최병모, 박두레
6 |  | /dev/md122 | /home | 10G | 90% | OS시스템 영역 | CI 김재현
7 |  | /dev/mapper/vglo10-lvol0 | /export | 197G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
8 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol0 | /ora11itc | 40G | 90% | Oracle DB 엔진용 | 센터 최병모, 박두레
9 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol1 | /oragrid | 70G | 90% | Oracle CRS 용 | 센터 최병모, 박두레
10 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol2 | /product | 60G | 90% | 3rd SW용 | 센터 최병모, 박두레
11 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol3 | /syswork | 148G | 90% | DBA용 | 센터 최병모, 박두레
12 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol0 | /app_log | 30G | 80% | 어플리케이션 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
13 |  | /dev/mapper/vglo01-lvol1 | /log | 80G | 80% | 로그저장영역 | 센터 최병모, 박두레
14 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol0 | /ora_arch_pitc2 | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
15 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol0 | /ora_arch_pitc2s | 100G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
16 |  | /dev/mapper/vglo02-lvol1 | /ora_arch_psmw2 | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | CI 김재현
17 |  | /dev/mapper/vglo03-lvol1 | /ora_arch_psmw2s | 50G | 60% | Oracle Local Archive용 | 센터 최병모, 박두레
18 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol4 | /compile | 20G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레
19 |  | /dev/mapper/vglo00-lvol5 | /deploy | 10G | 90% |  | 센터 최병모, 박두레

## Slide 202
11. 이마켓플레이스
11.5.3 데이터베이스 서버 파일시스템
개발계 시스템 DB O/S는 Oracle Ent’ Linux 7.2 구성
파일시스템 (개발 DB) - ticodb01
구분 | 파일시스템 | 공유 여부 | 용량 (GB) | 용도
Ext' Storage (DAS/SAN) | /ora11itc | X | 40 | ORACLE_BASE - /ora11itc/base , ORACLE_HOME - /ora11itc/db
 | /oragrid | X | 70 | GRID_BASE - /oragrid/base , GRID_HOME - /oragrid/grid
 | /raw devices | O | 1062 | Oracle Data (각 시스템 별 Data Directory는 추후 확정) Wipver (이마켓, 알뜰시장, 법인구매 - 전체 580 G, 사용 211 G) TEZWELL (선택적복지 – 전체 136 G, 사용 76 G) SMSDEV (모바일경영,스마트워크,총무구매지원 – 전체 4855 G, 사용 2480 G)
 | /ora_arch_tflb1 | X | 40 | DB 아카이브 (선택적복지) (misdv02 : 10.4G / 57G)
 | /ora_arch_titc1 | X | 40 | DB 아카이브 (인터넷공통) (dbdev01 : 1.3G / 41G)
 | /ora_arch_tsmw1 | X | 40 | DB 아카이브 (스마트워크플레이스, 모바일경영대시보드)
 | /sv1 | X | 60 | 선택적복지 배치영역
 | /wo1 | X | 10 | 스마트워크플레이스 배치영역
 | /ge2 | X | 10 | 총무지원 배치영역
 | /pq1 | X | 10 | 임직원 알뜰시장 Application
 | /be1 | X | 10 | e-Marketplace Application
 | /product | X | 30 | 3rd vendor S/W 설치 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 110G / 167G)
 | /NetBackup | X | 센터(20) | 넷백업
 | /log | X | 100 | 로그 저장 영역 (misdv02 : none , dbdev01 : 48G / 83G)
 | /app_log | X | 30 | 어플리케이션 로그 저장 영역
 | /home | X | 센터 | 일반사용자 홈디렉토리
 | /syswork | X | 50 | 시스템관리자 작업공간
 | /CRASH | X | 센터(30) | 시스템 file system
 | / | X | 센터 | Root 영역

## Slide 203
11. 이마켓플레이스
11.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영/ 개발) OS 정보
O/S 버전
# uname -a
Linux pflbap01 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# cat /proc/version
Linux version 3.8.13-118.16.4.el7uek.x86_64 (mockbuild@x86-ol7-builder-01) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Thu Feb 23 18:25:45 PST 2017
# rpm -qa | grep oraclelinux
oraclelinux-release-7.2-1.0.5.el7.x86_64
Java 버전
# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

## Slide 204
11. 이마켓플레이스
11.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
OCR | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rocr01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rocr01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rocr01_PITC03 | 1
vote | 1 | /논리그룹/rvot01_PITC01 | 1
 | 2 | /논리그룹/rvot01_PITC02 | 1
 | 3 | /논리그룹/rvot01_PITC03 | 1
 | Tablespace | File | Size (GB)
 | SYSTEM | /논리그룹/rsys01_PITC001 /논리그룹/rsys01_PITC002 /논리그룹/rsys01_PITC003 /논리그룹/rsys01_PITC004 /논리그룹/rsys01_PITC005 | 5
 | SYSAUX | /논리그룹/raux10_PITC001 /논리그룹/raux10_PITC002 | 20
 | UNDOTBS1 | /논리그룹/rundo10_PITC101 ... /논리그룹/rundo10_PITC112 | 120
 | UNDOTBS2 | /논리그룹/rundo10_PITC201 ... /논리그룹/rundo10_PITC212 | 120
 | USERS | /논리그룹/rdat01_PITC0001 ... /논리그룹/rdat01_PITC0004 | 4
 | TEMP | /논리그룹/rtemp10_PITC001 ... /논리그룹/rtemp10_PITC024 | 240

## Slide 205
11. 이마켓플레이스
11.5.4 데이터베이스 OS 구성
인터넷공통 DB서버(운영) Oracle 설치 정보
Redo Log | Group | Member | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101 | 1
 | 1 | /논리그룹/rrdo01_PITC101m | 1
 |  | ….. | 
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110 | 1
 | 10 | /논리그룹/rrdo01_PITC110m | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201 | 1
 | 11 | /논리그룹/rrdo01_PITC201m | 1
 |  | ….. | 
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210 | 1
 | 20 | /논리그룹/rrdo01_PITC210m | 1
Control File | Group | FILE | Size (GB)
 | 1 | /논리그룹/rctl01_PITC001 | 1
 | 2 | /논리그룹/rctl01_PITC002 | 1
 | 3 | /논리그룹/rctl01_PITC003 | 1

## Slide 206
11. 이마켓플레이스
11.5.4 데이터베이스 OS 구성
User group (운영 DB) – pitcdb0a, pitcdb0b
계정명 | uid | gid | group | home | shell | 용도 | 기타 | 설치 서버
oragrid | 303 | 300 | dba | /oragrid | /usr/bin/bash | crs(grid) 계정 | listener 및 db(user) process fork 계정 | RAC 구성 서버
ora11itc | 300 | 300 | dba | /ora11ITC/db | /usr/bin/bash | oracle(db) 계정 |  | RAC, Single 서버 모두 (ora11XXX -> XXX는 SID)
wo1bat | 504 | 500 | batgrp | /home/wo1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
ge2bat | 503 | 500 | batgrp | /home/ge2bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
be1bat | 502 | 500 | batgrp | /home/be1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
pq1bat | 501 | 500 | batgrp | /home/pq1bat | /usr/bin/bash | Batch 사용자 |  | 
dpagt | 3001 | 3000 | third | /product/dpagt | /usr/bin/bash | Data Aid 유저 |  | 
ctmag7 | 3002 | 3000 | third | /product/ctmag7 | /usr/bin/bash | Control-M Agent 계정 |  | 

## Slide 207
프로젝트 개요
통합 아키텍처
선택적복리후생
스마트워크플레이스
모바일경영대쉬보드
총무시스템
법인구매
알뜰시장
VMS
하나로협의회
이마켓플레이스
브랜드관리
첨부
목 차

## Slide 208
12. 브랜드관리-외주
12.1 논리 구성
구성 특징
리눅스 OS 기반에 오픈소스 S/W(Apache, Jboss)로 구성하여 인프라 개선
인터넷공통(ITC) 시스템에 Instance 구성
WEB, WAS로 구성함
Client는 디자인 업체 담당자, 카드 현업
서비스는 웹으로 제공
파일업로드 S/W 변경(DEXTUploadj  DEXTUploadNX)
레거시는 MCI, EAI 연계
MCI, EAI를 통해 디자인관리(MS1)시스템과 연계
업무서비스 가용성 보장을 위한 WEB/WS 서버 다중화 Active-Active 구성(DB없음)
브랜드관리
WEB(인터넷공통)
브랜드관리
WAS(인터넷공통)
외부망
디자인통합업체
삼성카드 현업
(디자인 의뢰자/디자인P)
EAI(배치)
디자인관리(MS1)
디자인관리(MS1)
EAI(MFT)
디자인 작업물을 만드는 협력업체용 인터넷 화면(Extranet)으로, WEB/WAS서버로만 구성
디자인관리(MS1)
MCI
내부망
구 사내AP/DB
디자인관리(MS1)

## Slide 209
12. 브랜드관리-외주
12.2 소프트웨어 구성
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
DEXTUpload
oden
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
oden
서버 | 대수
WEB Server | 2
WAS Server | 2
* OEL : Oracle Enterprise Linux 7.2 x86_64
보안/공통 S/W : 센터에서 직접
- ontune
- etrust
- Netbackup
- 아크로니스
- HP-SA
- Maxigent
- Tivoli agent
- server-i
- splunk
WEB서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EWS 3.0.3
xecureWeb
nProtect KeyCrypt
oden
WAS서버
OEL 7.2*
보안/공통 S/W*
JBoss EAP 7.0.4
xecureWeb
DEXTUpload
oden

## Slide 210
브랜드관리 업무의 미들웨어 구성은 다음과 같다.
12. 브랜드관리
12.3 미들웨어 구성
브랜드관리(WEB#1)
P-MS71-O-F11:8251
40.225.192.40
pitcwb0a
브랜드관리(WEB#2)
P-MS71-O-F21:8251
40.225.192.41
pitcwb0b
브랜드관리(AP#1)
P-MS71-O-F11:12440
40.226.150.103
pitcap0a
브랜드관리(AP#2)
P-MS71-O-F21:12440
40.226.150.104
pitcap0b
브랜드관리(DB#1)
TOBE 대상서버 없음
브랜드관리(DB#2)
TOBE 대상서버 없음
구분 | Instance | Instance 구분 | port | Port 용도
WEB | P-MS71-O-F11 P-MS71-O-F21 | 브랜드관리 유저 서비스 | 8251 | HTTP
WAS | P-MS71-O-F11 P-MS71-O-F21 | 브랜드관리 유저 서비스 | 12440 | AJP
 |  |  | 12511 | http
 |  |  | 14421 | Admin Console
L4
112.106.2.54(공인) 40.225.192.47(내부)

## Slide 211
브랜드관리 업무의 WAS-EAI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
12. 브랜드관리-외주
12.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
EAI 운영L4 | ap.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.45 | 
EAI #1 | ap1.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.41 | 
EAI #2 | ap2.p.eai.samsungcard.biz | 40.10.2.42 | 
브랜드관리(AP#1)
P-MS71-O-F11:12511
40.226.150.103
pitcap0a
브랜드관리(AP#2)
P-MS71-O-F21:12511
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 7234 | 단 | EAI(배치)
 | 46464 | 양 | MFT
 | 7441 | 단 | ILS
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
디자인관리(MS1) | ap2.p.intra.samsungcard.biz | 40.1.2.143 | intap02
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ILS 운영#1 | ap1.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.72 | 
ILS 운영#2 | ap2.p.ils.samsungcard.biz | 40.10.12.82 | 
※ 브랜드관리AP01 가 EAI(MFT) 배치 Active Target 이며,
AP01 장애 시 IF 관리자가 수동으로 EAI(MFT) 설정(Target)을
AP02 서버로 변경함

## Slide 212
브랜드관리 업무의 WAS-MCI 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
12. 브랜드관리-외주
12.4 인터페이스 구성
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
MCI운영L4 | ap.p.mci.samsungcard.biz | 40.10.2.75 | 
브랜드관리(AP#1)
P-MS71-O-F11:12511
40.226.150.103
pitcap0a
브랜드관리(AP#2)
P-MS71-O-F21:12511
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 8710 | 단 | MCI
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
디자인관리(MS1) | ap2.p.intra.samsungcard.biz | 40.1.2.143 | intap02

## Slide 213
브랜드관리 업무의 WEB/WAS-ARM 간 인터페이스 구성은 다음과 같다.
12. 브랜드관리-외주
12.4 인터페이스 구성
브랜드관리(AP#1)
P-MS71-O-F11:12511
40.226.150.103
pitcap0a
브랜드관리(AP#2)
P-MS71-O-F21:12511
40.226.150.104
pitcap0b
구분 | port | 단/양 | IF구분
 | 12511 | 단 | ARM WAS 기동 연계용
 | 11101 | 양 | ARM WAS health check
 | 7872 | 단 | ARM 배포용
업무명 | 도메인 | IP | 호스트
ARM L4 | ap-v1.p.mgt.samsungcard.biz | 40.10.12.33 | pmgtap01_vip
ARM AP1 | ap1.p.mgt.samsungcard.biz | 40.10.12.31 | pmgtap01
ARM AP2 | ap2.p.mgt.samsungcard.biz | 40.10.12.32 | pmgtap02
브랜드관리(WEB#1)
P-MS71-O-F11:8251
40.225.192.40
pitcwb0a
브랜드관리(WEB#2)
P-MS71-O-F21:8251
40.225.192.41
pitcwb0b

## Slide 214
12. 브랜드관리-외주
12.5 데이터베이스 구성
To – Be System 에 대상 DB 없음

## Slide 215
End of Document